附件1第七批医用耗材参数要求

| 包号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价限价 (元) | 年用量 | 参数要求 | 总限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉插管 | 单腔(进口)，各型号 | 根 | 19 | 8000 | 参数要求： 产品分为带套囊气管插管和无套囊气管插管，由管身、接头、墨菲孔组成。带套囊气管插管还包括套囊、充气管、指示球囊、单向阀。其中给药型气管插管管身上带有给药导管。配件有：更换引线、插管导丝。本产品采用环氧乙烷灭菌为一次性使用无菌产品。 气管插管设计用于径口或经鼻插管和气道管理。 参考图片： | 340000 |
|  |  | 双腔(进口)，各型号 | 根 | 470 | 400 | 参数要求： 双腔支气管插管为一次性使用无菌产品（灭菌方式：环氧乙烷），分为左侧型和右侧型；双腔支气管插管由接头、管身、气管腔、气管套囊、气管套囊指示球囊、支气管腔、支气管套囊、支气管套囊指示球囊、充气管、单向阀、助插芯组成、带或不带隆突钩、带或不带附件；附件有气管腔直角连接管、支气管腔直角连接管、Y型接头和吸引导管。插管管身带深度标记，全管身带X射线标记，插管顶端有不透射线标记（金属芯）。 适用于所有胸部肺部手术、气管内麻醉、支气管肺量测定以及长期单侧肺通气。 参考图片： |  |
| 2 | 麻醉插管（一次性使用气管插管） | 加强型（国产），各型号 | 根 | 63 | 1000 | 参数要求： 钢丝加强型由通气主管、15mm接头、弹簧、导丝、套囊、充气管、指示气囊、止逆阀组成。 产品适用于手术中建立患者的呼吸通道。 参考图片： | 63000 |
| 3 | 电凝镊（一次性使用不粘双极电凝镊） | 各型号 | 个 | 260 | 1000 | 参数要求： 一次性使用不沾双极电凝镊由镊体、输水管、电线、接线盒和配套连接线等组成，外形包含有枪形、直形和弯形；工作端出水分单侧输水和双侧输水；镊体材料分为黄铜和不锈钢；按尺寸不同可分为若干型号。 与高频设备配套，供临床各类外科手术中止血、清理手术视野等用。 参考图片： | 260000 |
| 4 | 眼科刀（眼科手术刀） | 各型号（进口，含15°/3.0mm/1010） | 把 | 58 | 3000 | 参数要求： 产品由塑料手柄、刀片组成。刀片的材质为3Cr13不锈钢。射线灭菌，一次性使用。主要用于眼科手术中眼部组织的切割。 15°:穿刺刀经过吸热钢化处理，可在初始切口处提供一个牢固准确并易于穿透的点。15°直头 3.0mm: 单面刃精密裂隙手术刀可以轻易穿透组织，同时切割出一个宽度精确的切口，从而完全匹配超声乳化尖端。3.0mm，弯头，单面刃。 1010：月形隧道刀用于制作顺滑的巩膜隧道以促进创口愈合。刀片持续的锋利度几乎不会造成组织牵拉或变形。2.0mm，直头。 参考图片： | 174000 |
| 5 | 颅脑外引流(一次性使用颅脑外引流器） | 各型号， | 个 | 380 | 400 | 参数要求： 产品由空气过滤器、颅压调节瓶、引流软管、阻断器、积液袋、流量调节开关、脑室导管导引钢针、圆锥接头组成。 适用于对人体脑脊液、脑出血导致的颅内压增高疾病需进行颅外引流的患者。 参考图片： | 152000 |
| 6 | 疝气补片 （进口） | 疝环充填补片 | 片 | 1400 | 219 | 参数要求： 结构组成：产品是采用单丝聚丙烯编织构成的预成型三维立体结构产品，外层呈凹槽状，内层呈多层花瓣状，并在顶端缝合连接。在同一包装内配有一片预成型平片。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 参数指标：疝环充填补片，圆锥形、大号、高度4.1cm、锥低直径4.8cm 产品适用于腹股沟疝的修补。 参考图片： | 938010 |
|  |  | 疝修补平片和预裁补片（15cm*15cm） | 片 | 1445 | 18 | 参数要求： 产品分为疝修补平片和预裁补片，由单丝聚丙烯纤维编织而成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 产品适用于腹腔外修补腹股沟疝、腹壁切口疝、腹壁及胸壁缺损。 参考图片： |  |
|  |  | 疝修补补片（左/右：10.8cm*16cm） | 片 | 2800 | 203 | 参数要求： 产品由单丝聚丙烯纤维编织而成，为有曲度，预成型网片。产品经环氧乙烷灭菌，有效期五年。一次性使用。 产品适用于腹股沟区疝修补。 参考图片： |  |
|  |  | 疝修补平片和预裁补片（26cm*36cm） | 片 | 3700 | 10 | 参数要求： 产品分为疝修补平片和预裁补片，由单丝聚丙烯纤维编织而成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 产品适用于腹腔外修补腹股沟疝、腹壁切口疝、腹壁及胸壁缺损。 参考图片： |  |
| 7 | 预充式导管冲洗器（进口） | 3ml | 套 | 6 | 51840 | 参数要求： 1、产品主要由外套、芯杆、活塞、锥头帽和0.9%氯化钠注射液（符合USP标准）组成。用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。本产品不适用于皮下及肌肉注射。 2、产品具备活塞锁指环设计，阻止液体进入注射器内的非无菌区域。 3、防回血设计，预防回血有助于保持导管通畅 4、鲁尔接口设计，无针连接 5、产品不含DEHP、防腐剂，保证孕妇、肿瘤及儿童患者安全使用 6、管腔：统一10ml管径设计，降低导管破损风险 7、该产品属于三类医疗器械 参考图片： | 992640 |
|  |  | 5ml | 套 | 7 | 86400 |  |  |
|  |  | 10ml | 套 | 8 | 9600 |  |  |
| 8 | 滤器及管路配套（进口） | 金宝CRRT专用 | 套 | 1780 | 300 | 参数要求： 产品主要由AN69HF空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架以及液袋组成。 其中，AN69HF空心纤维的材料为甲基丙烯磺酸钠-丙烯腈共聚物；外壳和顶盖的材料为聚碳酸酯；封装化合物的材料为聚氨酯；管路的材料为增塑聚氯乙烯（增塑剂：DEHP）；支架的材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯。本产品为环氧乙烷灭菌。 该产品仅适用于与PRISMAFLEX连续性血液净化装置一同使用，用来提供连续体液处理和肾替代治疗。本系统适用于患急性肾脏衰竭、液体过量，或两种情况都有的患者。 参考图片： | 534000 |
| 9 | 胸腔闭式引流瓶 | 三腔型 | 套 | 55 | 1000 | 参数要求： 结构组成：三腔型由积液腔、水封腔和吸引控制腔组成，含引流管、连通管、防倒流阀、水封加液接口、吸排气接口、自动正压释放阀、水柱波动观测单位、调压通道、底座、吊钩。 参数指标：三腔型，积液腔公称容量1300ml。水柱波动观测单位的水柱移动范围大于12cm,调压范围0-20cmH2O。自动正压释放阀的开启压力不大于2cmH2O. 产品适用于各种原因引起的气胸、胸腔积液及手术后需要进行闭式引流的病人。 参考图片： | 55000 |
| 10 | 医用降温贴 | 各型号 | 片 | 9 | 21000 | 参数要求： 产品由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。用于物理退热。仅用于闭合性软组织。 参考图片： | 189000 |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效标。

2. 属于集采平台产品，中标方必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，中标方应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中标方必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，三年内将不能参与我院所有医用耗材的投标，并停止在我院在供货物。