附件：第十一批医用耗材参数要求

| 包号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价限价 (元) | 年用量 | 参数要求 | 总限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌敷贴 | 各型号（国产，约6cm*7cm） | 贴 | 1 | 112000 | 参数要求： 产品为医用透明敷贴，在医用聚氨酯薄膜上涂覆医用粘合剂制成，前面有离型纸保护。 参考图片： | 112000 |
| 2 | 透明敷料 | （进口，尺寸约6cm*7cm) | 片 | 3.4 | 66000 | 参数要求： 产品是由聚氨酯薄膜、丙烯酸酯粘合剂和离型纸组成，透明透气防水防菌防病毒，适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境，可作为次级敷料将器械固定在皮肤上。 参考图片： | 224400 |
| 3 | 透气胶带 | (进口或进口品牌,尺寸宽约1.2cm长度》9.1米） | 卷 | 2.7 | 50000 | 参数要求： 无纺布背衬、丙烯酸酯粘胶和解卷剂组成，轻薄柔软，顺应性好，透气佳，粘性温和，湿润环境下粘性稳定；用于创面敷料，绷带及管路等提供持续粘贴力，以起到固定作用。 参考图片： | 135000 |
| 4 | 透气胶带 | （国产,尺寸宽约1.2cm长度》9.1米） | 卷 | 1.7 | 50000 | 参数要求： 无纺布背衬、丙烯酸酯粘胶和解卷剂组成，轻薄柔软，顺应性好，透气佳，粘性温和，湿润环境下粘性稳定；用于创面敷料，绷带及管路等提供持续粘贴力，以起到固定作用。 | 85000 |
| 5 | 弹性棉柔宽胶带 | (进口,尺寸宽约7.5cm长度》5米） | 卷 | 100 | 300 | 参数要求： 弹力棉布背衬，透气性好，背衬强韧，粘性温和持久，不易卷边；顺应性好，可粘于如鼻头等不规则部位；含刻度离型纸、方便按需裁剪；推荐用于各类外科管路的安全固定，或介入术后加压包扎等。 | 30000 |
| 6 | 无菌敷贴 | 约100*150mm | 贴 | 13 | 700 | 参数要求： 产品由无纺布胶布或聚氨酯薄膜（pu膜）胶布、敷料块、甲壳素（壳聚糖）无纺布、离型纸组成。 主要用于手术后切口及创口外敷、输液针、动静脉留置针固定用。 参考图片： | 77400 |
|  |  | 约100*250mm |  | 30 | 200 |  |  |
|  |  | 约100*300mm |  | 35 | 1780 |  |  |
| 7 | 外科胶布（丝绸布胶布） | 各型号(进口或进口品牌,宽约2.5cm，长度》9.1m) | 卷 | 24 | 1080 | 参数要求： 带状粘贴材料，为非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。约2.5cm*9.1m,长度可大于9.1m 参考图片： | 25920 |
| 8 | 透明胶贴（透明敷料） | 进口(约10cm*11.5cm) | 贴 | 10.2 | 11000 | 参数要求： 产品由薄膜背衬、粘合剂、离型纸和离型框组成，辐照灭菌，一次性使用。 产品可用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，其还可以作为次级敷料，并对那些容易受损、擦伤的皮肤区域进行护盖，或用作将器械固定。 | 112200 |
| 9 | 透明胶贴（透明敷料）国产 | 约10cm*11.5cm | 贴 | 6 | 11000 | 参数要求： 产品由薄膜背衬、粘合剂、离型纸和离型框组成，辐照灭菌，一次性使用。 产品可用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，其还可以作为次级敷料，并对那些容易受损、擦伤的皮肤区域进行护盖，或用作将器械固定。 | 66000 |
| 10 | 伤口敷料 | 各型号（约9*10cm） | 贴 | 3 | 3600 | 参数要求： 产品由基布（聚氨酯弹性膜或医用非织造布）、粘合剂（医用压敏胶）、防粘敷芯（人造纤维针刺无纺布、丙纶无纺布或防粘膜）离型隔离纸（防粘纸）组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 供医疗单位和家庭手术切口或伤口护理用。 参考图片： | 10800 |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，三年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。