技术参数及要求

一、项目概况

设备名称：西门子Primus Hi直线加速器

二、维保范围：

1、整机全保。

2、包含所有人工和零配件、包含加速管、闸流管、多页光栅、Lantis 网络、工作站、治疗床、水冷机组、稳压器。

3、不包含速调管、射频功率源、及计划系统（TPS）其它非西门子品牌的第三方产品和服务。

三、服务期限：一年

服务地点：安庆市立医院

四、服务要求

1、★保修服务期内提供一套多叶光栅校准工具，电脑和软件、加速管更换工具，可提供西门子加速器PTW专用扫描检测工具。

2、本项目不接受联合体参加投标，中选方不得转包。

3、★投报方必须提供，有 3家正在提供保修服务的西门子加速器客户名单及证明文件。

4、投报方的维修工程师至少有1位在西门子放疗部门工作10年以上经验

5、工程师有西门子工厂授予的西门子直线加速器LINAC、MLC、SYNGO维修资质证书

6、提供西门子原厂规定的安全升级（包含人工服务和配件）（提供原厂文件及近两年案例）

7、★ 提供采购加速管的报关证明

8、★核心配件承诺为原厂且测试合格件，提供序列号查验，提供备件来源证明，渠道合法、合规，如原厂供货协议。

9、配件库要求：备件充足率，备件供应保证，提供库房相关资质证明。

10、年开机率大于等于96%（365天计）。即每年停机时间累计小于15天，每超过1天，合同顺延5天，

11、中选人对招采维保设备故障无法解决时，业主方有权直接委托其他方进行维修，由此产生的一切费用由中选单位负责。

12、保修服务期内接到报修电话后，在6小时内派工程师到现场实施维修

13、每次维修后应提供一份维修报告，写明维修内容和更换的零配件，由使用科室工作人员或设备科分管工程师签字确认后，交设备科备案。

14、对保修设备提供每年4次预防性维护（保养检测内容需列出清单）并向院方提供报告一份

15、★服务期满，设备需完好交付院方。

16、★ 付款方式：先服务后付款，期满结算。

注：带“ ★ ”的参数必须满足，否则按无效采购处理。