**中心静脉导管采购参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **参数要求** | **单价限价(元)** | **预计两年用量** | **总限价（元）** |
| 1 | 进口中心静脉导管 | 各型号 | 套 | 参数要求及构成：1. 穿刺针或带防逆流阀的穿刺针；2. 导丝；3. 由聚氨酯类物质组成的导管：有长度标记；Y型连接器；延长管；用于固定导管的固定翼4. 扩皮刀5. 扩张器  参考图片：  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b2ac8202de52fe3217845c883410170.jpg | 165 | 100 | 16500 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. 以上所有耗材需提供至少一份安徽省三甲医院产品业绩（合同或发票），提供虚假业绩的供应商将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。