附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式腹腔镜超声诊断系统 | 功能需求： 1、腹腔镜肝胆胰手术：评估胆囊管，指导完成复杂LC，评估解剖变异，提示胆道损伤及胆总管末端结石，引导肿瘤定位引流和活检 2、腹腔镜肝脏外科手术：引导完整切除肿瘤和荷瘤肝段，实时指导解剖性肝切除高效清除结石，标记肝中静脉避免血管胆管损伤，引导电极针避免伤及重要管道。 3、腹腔镜胰腺外科手术：规划手术方式避免漏切除和器官损伤，明确瘤体与血管关系减少腹部探查 设备性能： 1：减少了与受检组织的距离，降低了对深度的要求 2：减少了腹壁等中间组织或腹腔气体等对超声显像干扰 3：利用不同的穿刺点对受检组织进行多方位多角度的扫查 4：高频换能器，图像分辨率高 5:探头配置要求：1.单晶体凸阵探头；2.电子线阵探头；3.电子腹腔镜探头 | 国产 |