### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性 | 规格/型号 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有）

| 二、智能麻精药品管理柜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能项 | 技术要求 |
| 1 | 系统 | 系统 （填是或否）由智能麻精药品管理终端设备和管理软件组成（包含系统接口等费用），完成麻精类药品信息流、物品流的闭环追溯管理。 |
| 2 | 柜体外观、容量、报警 | 1、柜体存储毒麻精一类、贵重药品的储药层要求 （填是或否）由高强度金属钢成分组成， （填是或否）满足国家毒麻药品管理三铁一器要求， （填是或否）符合国家对特殊管理的管理规范化要求；单台存储药品品种≥ 种， （填是或否）配置大包装自动计数智能药盒，满足药品存储要求； （填是或否）配置报警装置，在被非常规使用或破坏时 （填是或否）能报警提示。 |
| 3 | 登录方式 | 支持的登录方式有 （如工卡、指纹、人脸、密码，可多填）。 |
| 4 | 操作显示屏 | （填是或否）配备触摸显示屏，便于操作；储药单元 （填是或否）配置彩色电子显示屏， （填是或否）可实时显示药品名称、规格、效期、数量等，且 （填是或否）可根据管理要求显示毒、麻精、高危等国家规定的重要药品标识，便于药品管理。 |
| 5 | 视频监控 | （填是或否）外置高清摄像头， （填是或否）可根据用户需求设置监控存储时间，调整监控角度。 |
| 6 | 空瓶回收盒 | （填是或否）支持自动监测并记录空瓶回收数量，响应时间 秒以内；柜体 （填是或否）配置毒麻药品空瓶回收单元， （填是或否）配置空瓶回收带锁盖控制，无操作时为关闭状态；药品回收时，回收盖自动弹开放入后， （填是或否）自动计数。空瓶取出时，相关权限人员需通过系统进行点选，回收单元盒盖 （填是或否）自动弹开。 |
| 7 | 麻精药品存储 | 1、配置≥ 个自动计数管控药盒，每个管控药盒 （填是或否）支持电子锁控和机械锁控； 2、在柜体 （填是或否）配置专门的应急锁解锁装置， （填是或否）通过指定钥匙可直接开启全部抽屉，同时管控药盒层具 （填是或否）备独立的应急锁装置， （填是或否）通过第二把管控钥匙可同步开启多个药盒，并保持柜体完整性。 |
| 8 | 药品自动计数功能 | （填是或否）可存储片剂、针剂、盒装药品，且 （填是或否）均可全自动检测药品数量，实现自动计数功能，数量检测反应时间≤ 秒。 |
| 9 | 取药错误提醒 | 药品应取、已取数量不符时，软件界面 （填是或否）立即提醒，药盒显示屏 （填是或否）闪烁提示， （填是或否）同时自动触发语音提示取药错误。 |
| 10 | 温湿度自动报警 | 柜体 （填是或否）配置温湿度监测模块，可实时监测并统计储药单元的温湿度变化，当温湿度超过规定范围时，系统 （填是或否）自动预警。 |
| 11 | 智能指示取药位置 | 1、取药、补药、盘点时，药盒指示灯 （填是或否）亮起指示位置，显示屏 （填是或否）实时提示应取、应补充、库存数量；取药、补药、盘点后，显示屏 （填是或否）实时显示已取、已补充、盘点数量。 |
| 12 | 电源 | 电源 （填是或否）通过CE认证；为保证药柜使用安全，需通过医疗电源相关的专业控制系统。 |
| 13 | 安规管理体系 | 智能柜制造商 （填是或否）通过ISO9001、ISO14001。 |
| 14 | 系统对接 | （填是或否）包含第三方接口相关费用。 （填是或否）支持与医院的HIS系统、手麻系统对接； （填是或否）支持与手麻系统对接医嘱，自动核对取药信息；支持取药记录与手麻系统记录数据自动核对功能，并 （填是或否）显示数据不符记录，数据不符无法完成手术操作，并 （填是或否）提供相应的接口升级服务。 |
| 15 | 自动盘点 | （填是或否）记录盘亏、盘盈药品数据； （填是或否）支持所有管控单元自动盘点实物数量，并与账面比对是否数量准确。 |
| 16 | 医嘱取药 | （填是或否）支持按手术医嘱取药； （填是或否）支持按手术患者取药， （填是或否）支持一次性取多个药品； （填是或否）支持按手术间取药， （填是或否）支持一次性取多个药品； （填是或否）支持紧急模式取药，并 （填是或否）支持单个患者单独取药或多个患者合并取药， （填是或否）对不能自动完成备药单的项目进行自动分析。 |
| 17 | 操作指引 | （填是或否）全程操作指引，取药、补药的品种与数量有误时，软件 （填是或否）立即通过屏幕及语音提醒操作人员。如用户未纠正错误，系统 （填是或否）自动记录并上报违规操作信息及监控录像等。 |
| 18 | 批号效期预警 | （填是或否）支持同步HIS药品信息， （填是或否）自动提醒药品近效期或过期；操作人员登陆系统时，系统 （填是或否）通过屏幕及语音提醒操作人员及时处理。 |
| 19 | 基数管理 | （填是或否）可通过软件界面设置药品管理基数，也就是高、低库存设置。系统 （填是或否）根据高低设置参数进行实时监控数据，并 （填是或否）及时进行库存预警、生成补药清单等。 |
| 20 | 领药申请 | 扫描药品条码后 （填是或否）自动语音补药指引，智能防错。 （填是或否）支持按入库单补药、按药品位置补药多种补药方式； （填是或否）支持补药时，自动指引补药位置； （填是或否）支持自动获取补药数量； （填是或否）支持汇总手术室用药记录， （填是或否）自动生成领药申请单， （填是或否）自动统计处方数量、空瓶数量。 |
| 21 | 一键交接班 | （填是或否）支持一键交接班管理及交接班记录账册查询，数据不符时 （填是或否）给出提示。 |
| 22 | 麻精药品管理平台 | （填是或否）具有麻精药品管理平台， （填是或否）具备《安徽省医疗机构麻醉药品和精神药品管理规定（2021年版）》所需的报表功能，并 （填是或否）支持相关报表查询及打印。 |
| 23 | 报表导出 | （填是或否）支持操作日志、库存数据等各类数据的报表导出，并 （填是或否）可实现定制化电子账册开发。 |
| 24 | 数据分析 | （填是或否）支持智能分析病区各时段内的药品用量，补药量情况，并 （填是或否）进行图表展示。 |
| 25 | 查询 | （填是或否）支持查询指定时间范围内所有操作记录、盘点差异记录、药品批号效期查询管理等。 |
| 26 | 库存预警 | （填是或否）支持自动库存预警功能。 |
| 27 | 处方打印 | （填是或否）配备打印机并支持处方打印。 |
| 28 | 信息安全 | 保障信息系统安全，投标产品制造商 （填是或否）通过了ISO 27001信息安全管理体系认证和ISO 20000信息技术服务管理体系认证。 |

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：