附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化药房系统 | - 功能需求： - 1、系统配置组成：自动化药房系统主要部件（主机、上药系统、传输系统、高速发药系统及药品存储管理系统）；自备 UPS 不间断电源。 - 2、发药窗口设置（直发、混发）。 - 3、存储：存储能力、存储方式、设备主体储药量及存储药品品规数等。 - 4、实时实物盘点及效期管理功能。 - 5、发药功能：设备自动发放处方速率、差错率、发药方式等。实现药品近效期先发，自动锁定过期药品不予调配。 - 6、补药功能。 - 7、控制系统功能。 - 8、冷藏药品管理功能。 - 19、药品传输轨道。 - 110、其他功能：如设备主机运行噪音控制、人员培训、设备维护维修等。 - 11、系统接口。 | 1套 | 450万 |  |