### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性 | 规格/型号 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有）

| 门诊药房自动发药系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、自动发药机 |  |  |
| 一 | 整体要求 |  |
| 序号 | 功能项 |  |
| 1 | 系统接口 | （填是或否）可无缝衔接院内HIS信息系统，整个平台程序通过分布式服务架构， （填是或否）可以灵活部署在一到多个服务器中，所有的业务模块 （填是或否）可以依次接入到平台架构中， （填是或否）支持多种接口方式，并 （填是或否）可定制， （填是或否）可实现药品的信息化监管，并 （填是或否）提供相应的接口升级服务。 |
| ★2 | 系统配置 | 自动发药机主要部件为 （如主机、补药系统、传输系统、储存系统等，所有主要部件都需填写），且 （填是或否）为同一制造商生产，确保系统整体稳定性。 |
| 3 | 整体结构 | 电源 （填是或否）选用常规AC220V±10%，50/60Hz，整体结构 （填是或否）为模块化设计， （填是或否）配备高速发药机系统和无人值守自动补药系统同机使用。 |
| 4 | 整体布局 | 设备高度 （填是或否）符合场地要求，无需进行二次大面积改造，安装后 （填是或否）可确保消防验收通过。设备 （填是或否）可根据场地最佳空间利用， （填是或否）可实现灵活的尺寸定制。 |
| 5 | 发药窗口要求 | 设备常规标配直发窗口 个，混发窗口 个，最多配备窗口 个。 |
| 6 | 调配差错率 | 在保证发药速度的前提下，对处方的调配差错率（包括错发、多发、少发）控制在万分之 以内。 |
| 7 | 主机噪音 | 设备主机运行噪音≤ dB。 |
| 8 | 应急取药 | 突发故障时， （填是或否）可人工从设备内取药。 |
| 9 | 信息安全 | 设备生产厂家 （填是或否）具备ISO27001信息安全管理体系认证，以保证医院的用药数据安全可靠。 |
| 10 | 安全装置 | （填是或否）有急停按扭/缺药报警/电机过热、过流、过载、自动故障显示、定位。 |
| 11 | 保修期 | 提供原厂终身维修，保修期 年。 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1.自动发药机 |  |  |
| 序号 | 功能项 |  |
| 1 | 基本要求 | 结构 （填是或否）为模块化设计，所有部件能简易拆装，发药系统和补药系统 （填是或否）相对独立，发药同时可补药。 |
| 2 | 完整处方发放率 | 日完整处方发放率≥ %，减少人工调剂工作量。 |
| 3 | 发药速度 | 发药机处方处理能力≥ 张/小时，发药速度≥ 盒/小时。 |
| 4 | 发药方式及保护措施 | 采用 （如自由落药、机械手抓取或其它）的发药方式；对发出药品 （填是或否）具备充分的保护结构，避免发药过程药盒外包装损坏。 |
| 5 | 储存量 | 按药品外包装规格100*60*20mm均值计算品种数≥ 种，储药量≥ 盒。 |
| 6 | 药槽宽度 | 设备 （填是或否）可自动根据药品包装盒尺寸自动调节药槽宽度，实现在设备内最佳位置存放。 |
| 7 | 药品放置方式 | 发药机内储存的药品 （填是或否）按照单品种储存在独立的药槽中，为了确保药品放置的稳定性和防止在药品添加时出现卡药，每种药品 （填是或否）基于药槽水平放置，放置高度 （填是或否）为药品的最短边。 |
| 8 | 特殊药品专区 | （填是或否）具备高警示药品的存放专区。 |
| 9 | 温湿度监控 | （填是或否）具备各区域温湿度监控， （填是或否）可实现温湿度报警和数据导出。 |
| 2.药品传输系统 |  |  |
| 序号 | 功能项 |  |
| 1 | 传输方式 | 采用 （填天吊式、地轨或两者结合）传送的方式。传输系统与发药机及发药窗口 （填是或否）直接相连。 |
| 2 | 平均传输药品 | （填是或否）将处方平均传输至所有发药窗口，各窗口均具备预发药能力，实现所有处方药等人。 |
| 3.自动上药系统 |  |  |
| 序号 | 功能项 |  |
| 1 | 发药、上药互不影响 | 发药系统和补药系统 （填是或否）为相对独立的模块，发药同时 （填是或否）可以补药，二者互不影响。 |
| 2 | 加药核对方式 | 通过 （如药品名称、条形码扫描等，可多填）的方式加药识别。 |
| 3 | 加药速度 | 加药速度≥ 盒/小时。 |
| 4 | 加药计数 | （填是或否）配备加药计数功能，避免因人员疲劳而加错药品。 |
| 5 | 待补药品提示 | 系统 （填是或否）可自动将所需药品的信息显示在设备触摸屏上，并发出提示，提醒及时补药。 （填是或否）能根据加药紧急程度自动调整并提示加药顺序。 |
| 6 | 相似药品提醒 | （填是或否）能对相同药品不同规格、形似药品、高危药品自动二次提醒功能，确保药品补充正确性。 |
| 7 | 补药自动纠错 | （填是或否）具备破损包装及错误药品自动回收功能， （填是或否）能够在扫描过程中自动退药， （填是或否）拒绝信息错误的药品进入设备， （填是或否）无需人工干预情况下设备自动进行另一种药品或另一盒药品的添加。 |
| 8 | 自动校正 | （填是或否）进行自动定位、监控、核对，自动校正机械手与药槽的位移偏差，保证上药的准确性。 |
| 4.无人值守补药系统 |  |  |
| 序号 | 功能项 |  |
| 1 | 基本要求 | （填是或否）可与自动上药系统无缝连接， （填是或否）实现24小时全自动连续上药工作， （填是或否）在进行预补药工作时不影响自动上药系统的加药和发药，三者可同步进行。 |
| 2 | 加药核对方式 | （填是或否）依据系统提示将药品无序倒入药品补充缓存装置，主机机器人 （填是或否）自主进行抓取、识别、补充，全过程无需人员干预。 |
| 3 | 加药速度 | 单品种补药速度≥ 盒/小时，混品种补药速度≥ 盒/小时。 |
| 4 | 补药缓存量 | 补药缓存系统可（按药品外包装规格100*60*20mm均值计算）一次性存放≥ 盒/瓶同种或不同种药品。 |
| 5 | 自动调整加药顺序 | （填是或否）无需人工操作，根据发药需求自动批量调整加药顺序，实现优先添加设备内紧缺的药品。 |
| 6 | 上药自动纠错 | 无人值守补药机 （填是或否）具备自动识别、自动检测药品信息， （填是或否）自动将错误信息的药品实施退药。 |
| 7 | 故障报警 | （填是或否）具备故障预警，如出现卡药或其他原因致补药停止时自动报警。报警时 （填是或否）可连接工作人员手机提示故障。 |
| 5.控制软件系统 |  |  |
| 序号 | 功能项 |  |
| 1 | 软件语言 | 控制软件语言 （填是或否）为中文简体， （填是或否）终身提供软件的免费升级服务。 |
| 2 | 智能分配窗口 | （填是或否）具备发药窗口智能分配功能， （填是或否）可根据窗口开放数量，药品库存，排队等情况分配取药窗口。 |
| 3 | 药品追溯码识别 | （填是或否）可实现自动扫描药品追溯码的识别。 |
| 4 | 药品管理功能 | （填是或否）具备自动、无人干预盘点功能，盘点时间为 分钟。 （填是或否）可依据HIS系统数据实现批号、效期管理，实行机内药品查询统计功能，即当前库存查询、当前批号查询、一定日期内的发药量、已发药品信息统计。 |
| 5 | 库存提示 | （填是或否）具备药品剩余量显示、需加药量显示功能； （填是或否）可设置库存下限，低于下限时系统 （填是或否）自动提示需补药品品种和数量，且 （填是或否）优先提示待发处方中的缺药品种。 |
| 6 | 指定药品出库 | （填是或否）能根据指令对任一批次、效期的任一药品实现出库，且不影响其他药品的库存。 |
| 7 | 近效期药品管理 | （填是或否）优先发放近效期药品， （填是或否）可设置药品效期下限并进行提示且锁定，过期药品 （填是或否）自动锁定并提示。 |
| 8 | 退药管理 | （填是或否）可通过扫码，实现整个处方或个别药品快捷退药，系统自动解码。 |
| 9 | 故障监控 | （填是或否）可对发药和补药过程进行监控，出现问题系统 （填是或否）自动屏蔽故障药槽， （填是或否）同时报警和提示故障位置，不影响其他药槽工作。在出现故障如网络中断，无法从HIS得到处方信息时， （填是或否）可以手动输入进行发药。 |
| 10 | 补药智能分析 | （填是或否）具备补货智能分析与分配系统，合理分配发药机补货品种和数量。 |
| 11 | 开机自检 | 所有软件控制系统 （填是或否）具备开机自检功能，自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常，工作异常 （填是或否）及时提示报警。 |
| 6.自动发篮系统 |  |  |
| 序号 | 功能项 |  |
| 1 | 一次承载数 | 药篮自动发放系统一次性可承载药篮数≥ 个。 |
| 2 | 导入系统信息 | （填是或否）自动导入HIS系统的处方信息、发药信息、患者信息及取药窗口号功能。 |
| 3 | 药品、药篮、处方信息绑定 | 设备 （填是或否）接收到处方信息后自动匹配药篮，药篮自动绑定处方信息并接受药品。 |
| 4 | 按量分篮 | 当某处方药品过多时，系统 （填是或否）能自动将药品分配装入多个药篮，并 （填是或否）在取药时提示相应信息。 |
| 5 | 处方查询功能 | （填是或否）具备处方查询功能， （填是或否）可查询待发、待配的处方信息。 |
| 7.电子药篮 |  |  |
| 1 | 基本要求 | （填是或否）可与处方信息绑定，承载处方药品， （填是或否）可亮灯提示处方药品位置，无需固定位置摆放。 |
| 2 | 药篮数量 | 配备药篮数量≥ 个。 |
| 3 | 灯色数量 | 具备 种颜色灯光，包括 （填灯的颜色，多种灯色都需填写），提醒药师药品存放位置。 |
| 4 | 特殊药品亮灯提示 | 药篮中含冷藏药品时，患者在设定时间内未能取药，药篮 （填是或否）亮灯提示药师，确保药品质量安全；药篮中含毒麻药或特殊药品时， （填是或否）亮灯提醒药师加强核对并做好用要交待，确保安全无误。 |
| 5 | 无线电充电 | （填是或否）配备智能药篮专用无线充电架，无需取出电池进行充电。 |
| 8.窗口缓存架 |  |  |
| 序号 | 功能项 |  |
| 1 | 基本要求 | 预配货架放置 （填是或否）于前台发药药师手边，提供处方药筐的缓存区， （填是或否）支持放筐取筐的智能提示。设备 （填是或否）可与HIS系统无缝对接， （填是或否）自动同步处方信息， （填是或否）自动亮灯提醒取筐发药。 |
| 2 | 尺寸 | （填是或否）可以根据场地进行定制长宽高尺寸。 |
| 9.高速发药系统 |  |  |
| 序号 | 功能项 |  |
| 1 | 基本要求 | （填是或否）能与HIS系统对接，接收处方信息用于高频次、高使用量药品的快速发放。 |
| 2 | 出药通道及速度 | （填是或否）可多通道同时出药，出药通道有 个；单通道≥ 盒/秒。 |
| 3 | 补药通道和方式 | （填是或否）为多通道人工批量补药，补药通道数量为 个。 |
| 4 | 补药速度 | 补药速度为 盒/分钟。 |
| 5 | 储存量 | 按药品外包装规格100*60*20mm均值计算总储量≥ 盒，支持品种数≥ 种，单药品的储存量≥ 盒。 |

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：