附件：安庆市立医院新院区拟行放射性职业病危害预评价设备场所清单

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（台） | 参数 管电流（mA）管电压（KV） | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技楼一层 放射科、CT | 平板DSA | 1 | 1250mA，125KV |  |  |  |
| 2 |  | DR | 2 | 800mA，150KV |  |  |  |
| 3 |  | 数字胃肠机 | 1 | 800mA，100KV |  |  |  |
| 4 |  | 口腔全景机 | 1 | 150mA，110KV |  |  |  |
| 5 |  | 乳腺钼靶机 | 1 | 150mA，110KV |  |  |  |
| 6 |  | 普通X诊断机 | 1 | 500mA，125KV |  |  |  |
| 7 |  | CT | 3 | 1600mA，140KV | 按高端CT设计防护 |  |  |
| 8 |  | 移动DR（床旁） | 1 |  | 不需特定防护 |  |  |
| 9 | 门诊医技楼 内镜中心 | ERCP机房C形臂 | 1 | 800mA，110KV |  |  |  |
| 10 | 手术室 | C形臂 | 1 | 150mA，110KV |  |  |  |
| 11 |  | C形臂 | 1 | 150mA，110KV |  |  |  |
| 12 |  | C形臂 | 1 | 150mA，110KV |  |  |  |
| 13 |  | D形臂 | 1 | 150mA，110KV |  |  |  |
| 14 | 住院楼地下一层核医学科 | PET-CT | 1 | 800mA，150KV |  |  |  |
|  |  | SPECT | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 住院楼地下一层放疗科 | 直线加速器 | 2 | 15MV |  |  |  |
|  |  | 定位CT | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 后装机 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 伽马刀 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 住院楼地下一层碎石机房 | 泌尿外科碎石机 | 1 | 800mA，120KV |  |  |  |
| 17 | 病房A座 一楼 | 平板DSA | 1 | 1250mA，125KV |  |  |  |
| 18 | 儿童医院 一楼 | DR | 1 | 800mA，150KV | 规划 |  |  |