安庆市立医院核医学科SPECT维保参数需求

| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备型号 | GE INFINIA II SPECT |
| 1* | 投标人资质 | 投标人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）.营业执照须经年检有效，经营范围必须包含报价项目。 |
| 2 | ISO9001认证证书 | 服务机构通过ISO9001和医疗行业的ISO13485质量管理体系认证以及第三类医疗设备许可证；标书里需要提供认证复印件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 技术电话支持 | 投标人必须具备800或400客户服务专线电话，每年365天开通。 |
| 4 | 工程师配备 | 省内设有一个至少常驻服务机构，投标人有SPECT全国专职技术支持团队>=3人，省内>=1人；工程师具备SPECT设备培训证书，或中华医学会同等型号设备培训证书，并提供工程师名单、社保等证明文件。 |
| 5* | 专业工具 | 投标人须提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告以及NEMA测试模型照片。 |
| 6 | 响应时间要求 | 必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；每年响应时间为全年，响应时间须<24小时，到达现场时间<24小时。 |
| 7 | 服务内容 | 设备的整机保修含人工、及所有配件（其中不包含其他第三方等外周产品）。配件为原厂认证或测试合格件。 |
| 8* | 保养要求 | 每年提供设备保养4次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供PM report。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。提供已完成的同类型或同级别SPECT保养质控校正文件。 |
| 9 | 零备件供应 | 具备至少1个专门的零备件仓库，提供相关证明文件，设备出现故障需要更换备件时，所有更换的零备件必须为全新测试合格件，进口零备件需提供完整报关手续，保证正规来源、合法。 |
| 10 | 开机率 | 必须保证设备开机率达到95%以上（按实际工作日计算，每超过一天，顺延保修五天）。 |
| 11 | 在线交流 | 提供在线微信实时会诊平台，学术交流群，为核医学与临床搭建融洽沟通渠道。 |
| 12 | 远程应用支持服务 | 提供远程应用支持服务，能通过互联网连接在线进行远程应用支持且可以实时显示操作界面，设有专职应用支持人员。 |
| 13 | 应用培训要求 | 在国内有可以参观的核医学专业培训基地，一年免费提供2名医师或技师关于设备质控及操作等培训内容，提供培训证明材料。 |
| 14 | 诊疗支持 | 配有核医学临床诊断医生，可提供核医学科诊疗服务，提供医生资格证书 |
| 15 | 其他 | 如在合同执行过程中,所保修设备报废或停止使用,则相关设备的保修服务应该终止，并按时间比例返还费用，或协商处理相关后续问题。 |
| 16* | 质控检测 | 每年2次对设备进行状态性检测，内容包括：固有空间分辨率、固有空间线性、固有最大计数率、系统平面灵敏度、旋转中心COR等，并出具检测报告。 |

注：以上*条款必须满足，否则视为无效标。