| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备型号 | 西门子primus HI直线加速器 |
| - 1 | - 技术电话支持 | - 400免费报修电话支持。24x7x365资深工程师电话技术支持。 |
| - 2 | - 响应速度 | - 2小时内工程师电话回复报修 |
| 3 | - 维修速度 | - 24小时快速现场服务响应时间（包括所有节假日） |
| - 4 | - 服务范围（整机金保服务） | - 在保修服务期内免费提供所有保修所需备件及需定期更换的耗品，除速调管、射频功率源、非西门子厂家产品及劳务、再安装。 |
| - 5 | - 维修密钥 | - 维修密钥，提供原厂维修密钥，保证密钥的准确性和及时性。 |
| - 6* | - 配件质量要求 | - 配件承诺为原厂且测试合格件，提供序列号查验。 |
| - 7* | - 配件来源证明 | - 提供备件来源证明，渠道合法、合规。如原厂供货协议。 |
| - 8 | - 授权 | - 承诺中标后提供原厂售后授权 |
| - 9 | - 安全升级 | - 免费提供原厂规定的产品升级（包括配件和人工服务） |
| - 10 | - 配件充足性要求 | - 备件充足率，备件供应保证。提供库房相关资质证明。 |
| - 11* | - 工程师配备 | - 工程师要求，拥有原厂直加培训证书资质的工程师人数≥3人，以具备有效资质证书为准。提供所属专职工程师名单及相关原厂维修资格证明，至少提供一名直线加速器（同型号）工程师在安徽省内缴纳社保的雇佣关系证明以查证。 |
| - 12 | - 业绩证明 | - 维保客户名单，提供3家以上，Primus HI机型的保修客户名单 |
| - 13* | 高值配件要求 | 加速管/高值备件证书，提供原厂证书或进口证明（报关单） |
| - 14* | 专用工具 | 加速管更换工具，可提供西门子加速器PTW专用扫描检测工具 |