| 技术指标参数 | X射线防护服（含防护围脖、防护帽） |
| --- | --- |
| 数量 | 20套（X射线防护服、防护围脖、防护帽）+30个防护围脖 |
| 产地 | （原装进口无铅） |
| 重量 | 4.5~5.5kg，医生穿着安全舒适，适合长时间手术 |
| 材质 | 多种稀贵金属微粒4层分布 |
| 工艺 | 纳米工艺 |
| 环保性能 | 轻度 |
| 安全性 | 无铅粉游离，防护均匀，安全性高 |
| 防护效果 | 重点防护漏射、散射线和介入手术环境中累计性射线 |
| 硬度（IRHD） | 55~65 |
| 拉伸强度（%） | 500（最小） |
| 柔软性 | 内层材料分布均匀。采用纳米级多种金属混合微粒及多层垂叠技术，弹性好，质地柔软不易断裂，防护性能好 |
| 氯含量 | 无 |
| 弹性 | 高弹性 |
| 室温下抗老化性 | 无变化，使用寿命长 |
| 铅当量 | 0.5MMpb |

备注：以上参数为必须满足的参数（可优于），不满足视为废标处理。具体款式根据临床需求选配双面连体/分体防护服、无袖、短袖、长袖等。要求带彩页。

保修期：2年（所有配件、人工等全部免费）