招标参数

1、与我院在用设备（美高仪）相匹配,兼容医院12导动态心电分析软件系统。

2、分析软件有分析心电散点图功能，普通心电采集4096点每秒采样率，独立起搏通道，起搏通道10000点每秒采样率

3、3导、12导联根据导联线自动识别。

4、.USB2.0高速回放，三通道支持最多7天记录。

5、电源1节7号电池，特殊事件按钮、心电采集指示灯。

6、支持晚电位数据采集，支持向量心电数据采集。

7、具有先进的人工智能(AI)分析功能，快速高效自动识别各种疑难病例。

8、具有先进的人工智能(AI)波形平滑技术，具备新生儿波形的人工智能识别算法。

9、具有接入安徽省心电学专科医联体/心电远程诊断平台，支持卫星Holter系统及区域化HOLTER系统，可对超大型医院建立卫星分析中心。

10、记录盒有电脑数据连接线

11、定期软件升级与维护

12、记录盒数量3套，另配6副导联线（12导），10个背包。

备注：以上参数为必须满足的参数，不满足视为废标处理。

保修期：1年（所有配件、人工等全部免费）

本项目最高投标限价:总限价：伍万壹仟元（￥51000.00元）