附检测设备清单：

| 序号 | 射装置名称 | 型号 | 类别 | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟定位机 | SL—IE | Ⅲ类 | 老院区放疗科 |
| 2 | 医用直线加速器 | PRMIUS 15MeV | Ⅱ类 | 老院区放疗科 |
| 3 | DSA | 飞利浦FD20 | Ⅱ类 | 老院区放射科 |
| 4 | CT机 | Siemens Sensation64 | Ⅲ类 | 老院区CT室 |
| 5 | 双源CT | Definition Flash | Ⅲ类 | 老院区CT室 |
| 6 | CT机 | GE Brightspeed 16 | Ⅲ类 | 北院区CT室 |
| 7 | PET-CT | 西门子 mCTs | Ⅲ类 | 核医学科 |
| 8 | 口腔全景机 | 全景 Oc100-4-1-2 | Ⅲ类 | 老院区放射科 |
| 9 | DR | Ysio | Ⅲ类 | 北院区放射科 |
| 10 | DR | IEC-60601-1 | Ⅲ类 | 老院区放射科 |
| 11 | 钼靶机 | I.A.EXM12 | Ⅲ类 | 老院区放射科 |
| 12 | DR | IEC-60601-1 | Ⅲ类 | 老院区放射科 |
| 13 | 骨密度仪 | DPX-NT双能X射线骨密度仪 | Ⅲ类 | 老院区放射科 |
| 14 | 数字肠胃机 | RD2000 | Ⅲ类 | 老院区放射科 |
| 15 | 碎石机 | HK.ESWL-V | Ⅲ类 | 泌尿外科碎石机房 |
| 16 | C形臂 | ARCADIS Varic | Ⅲ类 | 老院区手术室 |
| 17 | C形臂 | EVERVIEW 7500 | Ⅲ类 | 老院区手术室 |
| 18 | 直线加速器 | Elekta Synergy 10MV | Ⅱ类 | 新院区肿瘤内科 |
| 19 | 模拟定位机 | 新华医疗SL-IE型 | Ⅲ类 | 新院区肿瘤内科 |
| 20 | 64排CT | GE Optima CT680 | Ⅲ类 | 新院区CT室 |
| 21 | 单板DR | GE Definium6000飞天V | Ⅲ类 | 新院区放射科 |
| 22 | 单板DR | GE Definium6000飞天V | Ⅲ类 | 新院区放射科 |
| 23 | 双板DR | GE Definium6000飞天V | Ⅲ类 | 新院区放射科 |
| 24 | 数字胃肠机 | 岛津SONIALVISON G4 | Ⅲ类 | 新院区放射科 |
| 25 | 乳腺钼靶机 | GE Seno Essential | Ⅲ类 | 新院区放射科 |
| 26 | CBCT | Dentalink Dentrix 10 | Ⅲ类 | 新院区口腔科 |
| 27 | DSA | 飞利浦UNIQ Clarity FD20 | Ⅱ类 | 新院区导管室 |
| 28 | 手术室C臂 | 韩国KMC-950 | Ⅲ类 | 新院区手术室 |
| 29 | 手术室C臂 | 韩国KMC-950 | Ⅲ类 | 新院区手术室 |
| 30 | C形臂 | GE 9900 Elite C形臂 | Ⅲ类 | 新院区手术室 |
| 31 | 移动C型臂X射线机 | Ziehm Visi on RFD | Ⅲ类 | 新院区内镜中心ERCP手术室 |
| 32 | 移动DR | DRX-Revol ution | Ⅲ类 | 新院区儿童医院 |
| 33 | 移动DR | DRX-Revol ution | Ⅲ类 | 新院区心胸外科ICU |
| 34 | 核医学科 |  |  | 面积约450-500平方米 |