国产胸外科微创手术器械参数

| 序号 | 产品名称 | 胸腔包清单 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推结器 | 单孔手术型，V型头部 | 把 | 3 |
| 2 | 胸腔组织钳 | Debakey | 把 | 2 |
| 3 | 冲洗器 | 胸腔镜专用型，大弧弯 | 把 | 3 |
| 4 | 胸腔组织钳（持针钳） | 碳化钨钳头，弯头，直角型，带锁扣 | 把 | 3 |
| 5 | 胸腔止血钳（小弯分离钳） | Debakey，弧高25mm，直角型，带锁扣，分离并阻断 | 把 | 3 |
| 6 | 胸腔止血钳（直角型） | Debakey，弧高15mm，直角型，带锁扣，分离并阻断 | 把 | 3 |
| 7 | 胸腔止血钳（直角型） | Debakey，双动，弧高15mm，直角型，带锁扣，分离并阻断 | 把 | 3 |
| 8 | 三角肺叶钳 | 三角蛇形头部，头宽7mm，带横齿 | 把 | 3 |
| 9 | 三角肺叶钳 | 三角蛇形头部，头宽5mm，带横齿 | 把 | 3 |
| 10 | 胸腔止血钳（卵圆钳） | 卵圆形头部，头宽10mm，带无损伤齿 | 把 | 3 |

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

- 保修期：一年（所有配件、人工等全部免费）。

- 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，三年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

本项目最高投报限价:总限价：贰拾陆万元（￥260000.00元）