项目需求及参数要求

| 包号 | 序号 | 试剂名称 | 试剂用途 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | CELLPACK DCL （PK-300A/DCL-300A） | 稀释液 | 20L x 1 | 箱 | 150 | 337.5 | 与我院在用希森美康XN-3000（A1+B4）血细胞分析仪原装配套使用 |
|  | 2 | SULFOLYSER （SLS-240A） | 测量Hgb溶血素 | 1.5L x 2 | 盒 | 20 | 1962 |  |
|  | 3 | Lysercell WNR （WNR-200A） | 测量WBC、Baso和NRBC溶血素 | 4L x 2 | 盒 | 18 | 3377.7 |  |
|  | 4 | Fluorocell WNR （WNR-800A） | 测量WBC、Baso和NRBC染液 | 82mL x 2 | 盒 | 15 | 7281 |  |
|  | 5 | Lysercell WDF （WDF-200A） | 测量WBC分类溶血素 | 4L x 2 | 盒 | 18 | 2700 |  |
|  | 6 | Fluorocell WDF （WDF-800A） | 测量WBC分类染液 | 42mL x 2 | 盒 | 30 | 7155 |  |
|  | 7 | CELLPACK DFL （DFL-300A） | 测量RET/PLT稀释液 | 1.5L*2 | 盒 | 6 | 616 |  |
|  | 8 | Fluorocell RET （RET-800A） | 测量RET染液 | 12ml*2 | 盒 | 7 | 8994.6 |  |
|  | 9 | Lysercell WPC （WPC-200A） | 测量异常/未成熟细胞溶血素 | 1.5L*2 | 盒 | 3 | 608.99 |  |
|  | 10 | Fluorocell WPC （WPC-800A） | 测量异常/未成熟细胞染液 | 12ml*2 | 盒 | 5 | 3956.04 |  |
|  | 11 | Fluorocell PLT （PLT-800A） | 测量PLT染液 | 12ml*2 | 盒 | 5 | 4797 |  |
|  | 12 | UF II SHEATH (UTS-900A) | 鞘液 | 20L | 箱 | 50 | 2185 | 与我院在用希森美康UF-1000i 尿沉渣测试仪原装配套使用 |
|  | 13 | UF II PACK-SED (UPS-300A) | 稀释液(沉渣) | 2.1Lx2 | 盒 | 10 | 2445.3 |  |
|  | 14 | UF II PACK-BAC (UPB-300A) | 稀释液(细菌) | 2.1Lx2 | 盒 | 13 | 2436.75 |  |
|  | 15 | UF II SEARCH-SED (USS-800A) | 染液（沉渣） | 29mlx2 | 盒 | 10 | 4715 |  |
|  | 16 | UF II SEARCH BAC (USB-800A) | 染液（细菌） | 25mlx2 | 盒 | 10 | 4025 |  |
|  | 17 | 干化学尿试纸条11F | 干化学测试 | 100T | 筒 | 330 | 140 | 与我院在用优利特URIT-1600尿液干化学测试仪原装配套使用 |

1.纳入两票制管理的医用耗材、试剂开具的发票（如有）应当符合国家相关规定和安徽省“两票制”相关要求并上传平台，所投报价不得高于平台限价。

2.按照产品属性（如是否需要冷链等）进行配送，如需冷链配送产品必须有冷链配送，符合相关要求。

3.提供的检验试剂必须符合国家承认的相应标准。

4.提供的必须是合法生产或代理的合格检验试剂。

5.进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识。

6、以上试剂配套使用的所有清洁液、清洗液、保养液、质控品、校准品等所有辅助试剂及耗材全部免费配送

7、本次采购最高投报限价：人民币玖拾叁万肆仟叁佰伍拾玖元柒角贰分整（￥934359.72.00元）。