货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院第四批化学试剂项目（四次）

2、服务期限：详见货物需求

3、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **试剂名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **总用量（人份）** | **总限价（元）** | **参数要求** |
| 1 | 幽门螺旋杆菌毒力因子抗体分型检测试剂盒 | 细胞毒素（CagA） | 各规格 | 人份 | 12.5 | 2400 | 30000 | 1、检测项目包括：细胞毒素（CagA）、空胞毒素91KD（VacA-91KD）、空胞毒素95KD（VacA-95KD）、尿素酶A（UreA）、尿素酶B（UreB）、Ⅰ型、Ⅱ型共计七项； 2、采用免疫印迹法或免疫荧光法； 3、免费提供相关质控品；    |
| 空胞毒素91KD（VacA-91KD） | 各规格 | 人份 | 12.5 | 2400 | 30000 |
| 空胞毒素95KD（VacA-95KD） | 各规格 | 人份 | 12.5 | 2400 | 30000 |
| 尿素酶A（UreA） | 各规格 | 人份 | 12.5 | 2400 | 30000 |
| 尿素酶B（UreB） | 各规格 | 人份 | 12.5 | 2400 | 30000 |
| Ⅰ型 | 各规格 | 人份 | 12.5 | 2400 | 30000 |
| Ⅱ型 | 各规格 | 人份 | 12.5 | 2400 | 30000 |

服务要求：

1.满足安徽省医药集中采购平台政策要求。纳入两票制管理的医用耗材、试剂开具的发票（如有）应当符合国家相关规定和安徽省“两票制”相关要求并上传平台，所投报价不得高于平台限价。

2.按照产品属性（如是否需要冷链等）进行配送，如需冷链配送产品必须有冷链配送，符合相关要求。

3.提供的检验试剂必须符合国家承认的相应标准。

4.提供的必须是合法生产或代理的合格检验试剂

5.进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识

6、提供安徽省内三甲医院业绩证明。

备注：以上参数为必须满足的参数，不满足视为废报处理。