货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院第十六批化学试剂采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **方法学** | **单位** | **数量** | **单价限价** | **备注** |
| 1 | 新冠病毒核酸检测试剂 | 实时荧光PCR | 人份 | 50000 | 19元/人份 |  |
| 新冠病毒核酸检测试剂配套耗材（病毒采样管、标本袋、吸嘴、八连管等所有辅助耗材） |  | 人份 | 50000 |
| 2 | 核酸提取试剂 |  | 人份 | 50000 | 11元/人份 | 所投试剂需与我院在用的江苏硕世SSNP-9600A相匹配或在试剂使用期间免费提供与所投试剂配套使用的核酸提取仪 |
| 吸头等所有辅助耗材 |  | 人份 | 50000 |

**一、新冠病毒核酸检测试剂参数**

1、检测试剂取得医疗器械生产许可证和产品注册证，配送企业取得经营许可证和有效冷链设备性能验证报告。

2、检测试剂通过国家卫生健康委员会临床检验中心室间质评。

3、安徽省属三甲医院和（或）安徽省省市级疾控中心供货业绩，供货试剂品牌与本次投报品牌一致，提供2020年供货合同或2020年2-11月供货发票.

4.一般产品按照产品属性进行配送，时间上不超过48小时送达；紧急配送，中选人应保证所有产品在八小时内送达；医院要求隔夜送达的（医疗机构应在当天下午六点之前发出订单），中选人应保证在次日早上8:30分之前送达；所有采购方发出订单，将不分节假日。

5.满足两票制，能够上传集采平台。

备注：1.纳入两票制管理的医用耗材、试剂开具的发票（如有）应当符合国家相关规定和安徽省“两票制”相关要求并上传平台，所投报价不得高于平台限价。

**一包最高投报限价：人民币玖拾伍万元整（￥950000.00元）**

二、**核酸提取试剂参数**

1、检测试剂取得医疗器械生产许可证和产品注册证，配送企业取得经营许可证和有效冷链设备性能验证报告。

2、若投报人所投产品为安徽省医药集中采购中心平台产品，要满足安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求。

3、投报人应承诺中选后保证提供与核酸提取仪配套使用的0-10微升加样枪、0-200微升加样枪各两把。

4、安徽省属三甲医院和（或）安徽省省市级疾控中心供货业绩，供货试剂品牌与本次投报品牌一致，提供2020年供货合同或2020年2-11月供货发票.

5.一般产品按照产品属性进行配送，时间上不超过48小时送达；紧急配送，中选人应保证所有产品在八小时内送达；医院要求隔夜送达的（医疗机构应在当天下午六点之前发出订单），中选人应保证在次日早上8:30分之前送达；所有采购方发出订单，将不分节假日。

6、负责核酸提取仪与我院LIS连接的相关费用

**二包最高投报限价：人民币伍拾伍万元整（￥550000.00元）**