货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院医用雾化机采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价** | **总价限价** |
| 1 | 医用雾化机 | 台 | 50 | 2700元/台 | 135000元 |

参数要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备用途 | 用于哮喘、支气管炎等下呼吸道疾病的吸入治疗 |
| 适用年龄 | 所有年龄段 |
| 尺寸（W×H×D） | 约19.2×14.5×15 cm（±3cm） |
| 重量 | 约1.7kg（±0.3kg） |
| 压力 | 约1.6 bar |
| 最大压缩机流量(自由流量) | ≥10.9 L/min |
| 压缩机流量 | ≧5.1 L/min |
| 声音分贝 | ≤56 dBA |
| 保修 | 五年，终生免费提供配套电源线，雾化接头（可复用） |

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：五年终生免费提供配套电源线，雾化接头（可复用）

3、提供所投产品安徽省三甲医院业绩合同或发票。

4、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**最高投报限价：人民币壹拾叁万伍仟元整（￥135000.00元）**