**服务需求及技术要求**

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第二十一批医用耗材项目(二次)

2、服务期限： 2年

3、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **预计两年用量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 1 | 内镜钳道清洗刷 | 各规格型号 | 根 | 700 | 120 | 清洗刷可重复使用消毒方法：戊二醛或领苯全浸泡消毒有效长度:≥1200mm适用钳道最小内镜:2.8mm清洗刷表面平整、光滑适用范围：产品适用于奥林巴斯、宾得、富士各种厂家内镜的清洗。参考图片：内镜钳道清洗刷 | 84,000.00  |
| 2 | 器械清洗刷 | 各规格型号 | 根 | 65 | 200 | 产品手柄采用优质不锈钢丝和PP材料，手感舒适，光滑，耐腐蚀；刷毛采用高品质杜邦丝，耐磨、抗倒伏、不掉毛，经久耐用；尖端采用圆头设计，防止划伤器械表面；结构合理，可重复使用，方便使用者对管道、器械进行深层次清洁，有效防止因管腔、器械等清洗不干净造成的院感事件。适用范围：产品适用于医院消毒供应中心、手术室、妇科等临床科室的各种管腔器械、中空器械、精密器械、湿化瓶等的刷洗。参考图片：**供应室清洗刷7** | 13,000.00  |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

4．以上所有耗材需提供至少一份安徽省三甲医院产品业绩，提供虚假业绩的供应商将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

**三、本项目最高投报限价:详见货物及服务要求**