货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院防褥疮床垫采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价** | **总价限价** |
| 1 | 防褥疮床垫 | 套 | 1 | 27000元 | 27000元 |

一、防褥疮床垫参数：

床垫尺寸： 约190x85x9cm

床垫重量：15kg（±0.5kg）

3D材料：二层

记忆棉：约180x75x2.5cm 厚度范围（2cm-3cm）

支撑材料：约190x85x4cm 厚度范围（3.5cm-4.5cm）

波动气囊：至少4组

翻身气囊：至少2组

阻滑气囊：至少2组

快速放气阀：至少2个

五排管：约1.0米

翻身角度：0-30°

约束扣：至少6个

二、充气主机技术参数

主机尺寸：约26.3x10.2x18.3cm

主机功率：约20w

主机重量：2.0kg（±0.5kg）

主机噪音：≤25db

充气压力：15kpa（±0.5 kpa）

充气流量：5-6L/min

换气压力：15kpa（±0.5 kpa）

换气流量：5-6L/min

翻身默认时间：10-30min

平躺默认时间：30-50min

波动默认时间：90s可调节

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：两年

3、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**最高投报限价：人民币贰万柒仟元整（￥27000.00元）**