**尼龙绳结扎装置及释放器采购参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **参数要求** | **单价限价(元)** | **预计年用量** | **总限价（元）** |
| 1 | 尼龙绳结扎装置 | 各型号 | 支 | 开幅15MM-40MM 高度36MM-70MM 套管外径2.1MM | 264 | 40 | 10560 |
| 尼龙绳释放器 | 各型号 | 把 | 输送器外径2.1MM 长度1650MM-2300 | 3400 | 3 | 10200 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. 以上所有耗材需提供至少一份安徽省三甲医院产品业绩（合同或发票），提供虚假业绩的供应商将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。