第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第二十五批医用耗材采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **年用量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 1 | 医用外科口罩 | 各型号 | 只 | 0.5 | 100000 | 参数要求：1、口罩底层和面层采用非织造布，中间加高效过滤材料经热合或缝制而成、产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烯残留量应不大于10ug/g,一次性使用。2、口罩要求为系带式、每只独立包装。3、医用外科口罩标准不得低于YY0469-2011（医用外科口罩技术要求）。4、注册证有效期不得低于四年。 | 50000 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

 3、**带实物及检测报告。**