|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 3 | **中频电疗仪** | 台 | 4 | 7000 |

**三包：中频电疗仪**

1、多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法，适应症广、疗效显著。

**2、**预设99个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

3、该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。

**4、**局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。

**5、**输出频率：低频调整范围：1/8-150HZ，中频载波范围：1-10KHZ。

6、输出波形：低频调制波/中频载波。

7、调制方式：连续调制/交替调制。

8、最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）。

9、输出电流调节： 按键递增或递减200档（每档0.5 m A）

10、输出通道：两组4通道，可同步或异步工作。

11、存储容量： 24K字节，内存99个处方

12、工作电压： 220V 50Hz，最大功率： 50W

13、保修三年

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

2、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。