第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院一次性无菌血液透析导管包采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **年用量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 1 | 一次性无菌血液透析导管包 | 各规格（含DC-11.5F/DC-12F） | 只 | 420 | 360 | 导管直径：11.5-12F导管长度：15-16CM套装应包含：1、血液透析导管，管体由聚氨酯（PU)制成，锁定接头由聚丙烯（pp）组成，卡扣本体由聚甲醛（POM)制成，卡口内套由聚烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体由聚氨酯（PU)制成，接头固定夹由聚乙烯制成。2、穿刺针，针座由聚碳酸制成，针管由奥氏体不锈钢制成。3、导丝，由奥氏体不锈钢制成。4、扩张器，由聚丙烯制成。 | 151200 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

 3、**带实物及检测报告。**