第四章 货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院一次性无菌血液透析导管包采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **年用量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 1 | 一次性无菌血液透析导管包 | 各规格（含DC-11.5F/DC-12F） | 只 | 400 | 360 | 导管直径：11.5-12F  导管长度：15-16CM  套装应包含：  1、血液透析导管，管体由聚氨酯（PU)制成，锁定接头由聚丙烯（pp）组成，卡扣本体由聚甲醛（POM)制成，卡口内套由聚烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体由聚氨酯（PU)制成，接头固定夹由聚乙烯制成。  2、穿刺针，针座由聚碳酸制成，针管由奥氏体不锈钢制成。  3、导丝，由奥氏体不锈钢制成。  4、扩张器，由聚丙烯制成。 | 144000 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. 如采购产品品种属于集采平台产品，中标人必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，第一候选人应主动将所供产品价格降为平台以下价格。