第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第三十三批医用耗材采购（二次）

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价(元)** | **总用量** | **参数** | **总预算（元）** |
| 1 | 进口动静脉留置针 | 各型号 | 支 | 5.3 | 5000 | 1、产品由导引针及针座、外周血管内导管及导管座、排气接头和保护鞘组成。  2、本产品适用于建立外周静脉或动脉通路，间歇性外周静脉输液和血液样本的收集，动脉血压的侵入式测量和动脉血液样本采集。  3、规格齐全：14-24G，满足各种临床需求。  4、人性化的推送板使单手即可操作，另一只手可持续紧绷皮肤。尾座卡槽有效防止针管旋转，固定针尖斜面，宽大透明回血腔帮助迅速判断针尖入血。二次回血设计，有效确认导管位置进入血管。  5、导引针采用不锈钢材料制成，外周血管内导管采用氟化乙烯丙烯共聚物制成，保护鞘及导管座由聚丙烯制成，针座和排气接头由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物制成。 | 26500 |
| 2 | 进口分隔膜无针密闭式输液接头 | 各型号 | 支 | 50 | 800 | 1. 适用范围：用于静脉输液管理，是密闭式输液系统的连接装置。 2. 结构及组成：隔膜、主体和端帽组成。 3. 接头表面光滑、平整、透明、密闭良好，易彻底消毒，无死腔。   4、螺口连接，防止针刺伤。  5、无血液回流，零逆流。  6、良好的化学稳定性，可用于不同类型的药物  7、流速大。最大流量为32L/h | 40000 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. **带实物及检测报告。**