第四章 货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院医用手术器械配送服务商采购项目

2、服务期限：2年

3、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 1 | 鼻剪 | 16cm 上介无渡层 | 把 |  | 2 |  |
| 2 | 鼻腔撑开器 | 55\*81 | 个 |  | 2 |  |
| ☆3 | 鼻腔吸引管 | 15CM弯可调Ф2.5\*12 | 根 |  | 2 |  |
| ☆4 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm角弯Ф3 | 根 |  | 7 |  |
| 5 | 鼻息肉钳 | 12cm麦粒头2\*6 | 把 |  | 2 |  |
| ☆6 | 鼻咬骨钳 | 12CM盖板式直长圆头上反切宽1.8 | 把 |  | 2 |  |
| ☆7 | 鼻咬切钳 | 12cm盖板式直型刃宽2 | 把 |  | 2 |  |
| ☆8 | 鼻咬切钳 | 12cm盖板式直长圆头 宽3 | 把 |  | 3 |  |
| 9 | 鼻用镊 | 16cm枪形有齿 | 把 |  | 20 |  |
| 10 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式 上弯45 尖头 宽3 | 把 |  | 2 |  |
| ☆11 | 不锈钢方盘 | 310\*240\*30 | 只 |  | 10 |  |
| ☆12 | 不锈钢换药碗 | 大号φ160\*60 | 只 |  | 5 |  |
| 13 | 不锈钢消毒盘 | 290\*190\*55 | 个 |  | 10 |  |
| 14 | 不锈钢消毒盘 | 200\*110\*56 | 只 |  | 10 |  |
| 15 | 不锈钢腰子盘 | 204\*130\*25 | 个 |  | 30 |  |
| ☆16 | 不锈钢腰子盘 | 178\*104\*25 | 只 |  | 60 |  |
| ☆17 | 不锈钢腰子盘 | 190\*116\*25 | 只 |  | 30 |  |
| ☆18 | 不锈钢药膏罐 | 无孔 Φ100\*95 | 把 |  | 40 |  |
| 19 | 不锈钢治疗盘 | 290\*190\*50 | 支 |  | 20 |  |
| 20 | 不锈钢治疗盘 | 310\*240\*30 | 只 |  | 20 |  |
| ☆21 | 拆线剪 直 （长头） | 直 （长头）14cm | 把 |  | 292 |  |
| 22 | 持针钳 | 14cm细针 | 把 |  | 35 |  |
| ☆23 | 持针钳 | 16cm细针 | 把 |  | 50 |  |
| 24 | 持针钳 | 20cm粗针 | 把 |  | 10 |  |
| 25 | 耵聍钩 | 20cm角弯90°头宽2枪型 | 把 |  | 20 |  |
| ☆26 | 钢丝剪(双关节圆头） | 47cm | 把 |  | 3 |  |
| ☆27 | 钢针固定牵引器 | 125\*300 | 盒 |  | 150 |  |
| ☆28 | 钢针固定牵引器 | 固定式110\*235 | 把 |  | 100 |  |
| ☆29 | 宫内节育器取出钳 | 22cm | 把 |  | 4 |  |
| ☆30 | 骨锤 | 22cm 球平面270g | 把 |  | 1 |  |
| ☆31 | 骨刮匙 | 23cm前弯10°匙形头宽4 | 把 |  | 1 |  |
| 32 | 辊轴取皮刀 | 16CM | 瓶 |  | 2 |  |
| 33 | 辊轴取皮刀刀片 | 16cm（1\*10） | 盒 |  | 5 |  |
| ☆34 | 海绵钳 | 25cm弯有齿头宽8 | 把 |  | 7 |  |
| ☆35 | 会阴剪 | 18cm | 把 |  | 5 |  |
| ☆36 | 甲状腺剪 | 18cm弯 | 把 |  | 5 |  |
| ☆37 | 精细剪 | 12cm弯窄头 | 把 |  | 10 |  |
| 38 | 精细剪 | 12cm直窄头 | 把 |  | 10 |  |
| ☆39 | 帕巾钳 | 14cm尖头 | 把 |  | 10 |  |
| 40 | 乳突牵开器 | 16cm活动式3\*3钩钝 | 把 |  | 1 |  |
| 41 | 上颌窦探针 | 双头 | 把 |  | 2 |  |
| 42 | 舌钳 | (直)16.5cm | 把 |  | 2 |  |
| ☆43 | 手术刀柄 | 3# | 把 |  | 32 |  |
| ☆44 | 手术刀片 | 11# | 包 |  | 110 |  |
| ☆45 | 手术剪 | 14cm直尖 | 把 |  | 190 |  |
| ☆46 | 手术剪 | 16cm直圆 | 把 |  | 15 |  |
| 47 | 双翼阴道扩张器(手术扩张器) | 90\*34可调式 | 个 |  | 10 |  |
| ☆48 | 髓核钳（上弯5\*12） | 22cm(指圈式) | 把 |  | 3 |  |
| 49 | 头皮夹 | 塑料(1\*100) | 袋 |  | 100 |  |
| 50 | 无菌头皮夹 | 塑料(1\*40) | 盒 |  | 1150 |  |
| 51 | 膝状镊 | 11cmWD | 把 |  | 50 |  |
| ☆52 | 显微持针钳 | 14cm 直 头宽 0.2 | 把 |  | 2 |  |
| 53 | 显微剪 | 14cm 直 刃长11 | 把 |  | 2 |  |
| ☆54 | 显微剪 | 12.5cm 直窄刃长9（钛） | 把 |  | 2 |  |
| ☆55 | 显微镊 | 15cm 直 头宽0.3 | 把 |  | 4 |  |
| 56 | 显微镊 | 16cm 直 头宽0.3 | 把 |  | 4 |  |
| ☆57 | 显微外科器械消毒盒 | 265\*162\*28 | 个 |  | 8 |  |
| 58 | 显微止血 | 方尾直 L15 | 个 |  | 4 |  |
| 59 | 显微止血夹 | 止血弯L37横齿 | 个 |  | 4 |  |
| 60 | 显微止血夹 | 各规格 | 把 |  | 4 |  |
| 61 | 显微止血夹 | 14D006 | 把 |  | 1 |  |
| ☆62 | 显微止血夹 | 14D007 | 把 |  | 1 |  |
| 63 | 显微止血夹 | 14D003 | 把 |  | 1 |  |
| 64 | 显微止血夹 | 圆尾 止血 直 L16 | 个 |  | 2 |  |
| 65 | 显微止血夹 | 合拢 方尾 直 L12 | 把 |  | 2 |  |
| 66 | 显微止血夹 | 止血 弯 L57 横齿 | 把 |  | 2 |  |
| 67 | 显微止血夹 | 合拢 方尾 直 L25 | 把 |  | 2 |  |
| 68 | 显微止血夹 | 合拢 方尾 直 L20 | 把 |  | 2 |  |
| ☆69 | 显微止血夹 | 止血弯L30横齿 | 个 |  | 4 |  |
| ☆70 | 眼科镊 | 10cm弯有齿 | 把 |  | 10 |  |
| ☆71 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 把 |  | 30 |  |
| ☆72 | 眼用剪 | 10cm直尖头WD | 把 |  | 10 |  |
| ☆73 | 眼用剪 | 10CM弯尖头 | 把 |  | 60 |  |
| 74 | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 把 |  | 60 |  |
| ☆75 | 医用镊 | 14cm横齿（敷料） | 把 |  | 290 |  |
| ☆76 | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 把 |  | 20 |  |
| 77 | 止血钳 | 12.5cm直全齿 | 把 |  | 20 |  |
| ☆78 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 把 |  | 20 |  |
| 79 | 止血钳 | 14cm直全齿 | 把 |  | 30 |  |
| 80 | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 把 |  | 240 |  |
| ☆81 | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 把 |  | 90 |  |
| 82 | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 把 |  | 40 |  |
| 83 | 椎板牵开器 | 13cm齿条式4\*4钩 | 把 |  | 1 |  |
| ☆84 | 子宫刮 | 28cm锐口6六角柄柔性 | 把 |  | 22 |  |
| ☆85 | 子宫刮 | 28CM锐口8六角柄柔性 | 把 |  | 2 |  |
| ☆86 | 子宫颈扩张器 | 圆头7.5WD | 把 |  | 3 |  |
| ☆87 | 子宫颈扩张器 | 圆头8.0 | 把 |  | 2 |  |
| ☆88 | 子宫颈钳 | 25cm弯2\*3齿 | 只 |  | 5 |  |
| ☆89 | 子宫探针 | 28cm直型 | 根 |  | 9 |  |
| ☆90 | 组织剪（弯） | 16cm普通 | 把 |  | 10 |  |
| ☆91 | 组织剪(直) | 16cm普通型 | 把 |  | 11 |  |
| 92 | 组织剪（直） | 14cm普通型 | 把 |  | 15 |  |
| ☆93 | 组织拉钩 | 同向直角/直角2\*1 | 把 |  | 15 |  |
| 94 | 组织镊 | 直形1\*2钩/14cm | 把 |  | 12 |  |
| 扣率： | | | | | | |
| 合计： | | | | | | |

**注：1、按生产厂家出具的报价册进行对以上所列产品报单价（报价须与报价册一致），实际报价=总价\*扣率。**

1. **打星号产品开标现场需提供样品！**

**3、此次采购为医用手术器械配送服务商采购，以上清单产品仅为参考，采购产品包含但不限于以上所列的清单产品，投标公司需提供生产厂家出具的全系列产品报价册。**