第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院高效碱性清洗剂采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **单位** | **单价限价(元)** | **总用量** | **参数** | **总预算（万元）** |
| 1 | 高效碱性清洗剂（供应室用） | / | 1L水所需酶液的成本不得高于0.34元 | 600000L水所需酶液的总量 | 适用范围：手术器械、牙科器械、麻醉物品、软式内镜、灭菌盒等医疗器械，低泡配方适用手工、机械清洗。  1.需有相关体系认证  2.产品健康安全确保使用人员安全，无毒性、刺激性等化学物品危害相关标识。  3.能够很好的去除生物膜、软毒体 并提供相关国外机构认证。  4.成分：弱碱、医用多酶、表面活性剂，无颜色添加成分  5.需提供三家三甲医院业绩证明或市级医保集采相关证明(发票或合同，发票开票日期需为2022年1月-2022年5月，合同需为近三年签订) | 20.4 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. **带实物及检测报告。**