第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第四十批医用耗材采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价(元)** | **总用量** | **参数** | **总预算（元）** |
| 1 | 一次性使用薄膜手套 | 各规格 | 只 | 0.0325 | 5000000 | 1.结构及组成：采用聚乙烯或乳胶材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。  2.适用范围：用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 162500 |
| 2 | 输液胶贴 | 各规格 | 片 | 0.034 | 1500000 | 1.结构及组成：输液胶贴由基材（无纺布或聚乙烯薄膜）、医用压敏胶、吸水垫（粘胶、涤纶纤维）和离型纸制成。经环氧乙烷灭菌、无菌。  2.适用范围：供静脉输液时贴敷输液针头和导管，保护针孔创面。 | 51000 |
| 3 | 医用护理垫 | 约50cm\*70cm | 条 | 0.8 | 18000 | 1. 结构及组成：产品由绒毛浆、丙烯酸树脂、卫生纸、PE膜、无纺布、热熔胶选择搭配组成。经环氧乙烷灭菌、无菌。 2. 适用范围：产品供医院产妇、卧床患者作防污垫、手术时垫衬用。 | 18400 |
| 医用护理垫 | 约50cm\*60cm | 条 | 0.8 | 5000 | 1. 结构及组成：由无纺布、卫生纸和/或吸水棉、薄膜组成。经环氧乙烷灭菌、无菌。 2. 适用范围：供临床一般护理时防护和保洁。 |
| 4 | 弹力绷带 | 约6cm\*2.5m | 卷 | 30 | 4000 | 1.结构及组成：由带有粘胶的白色组织物组成，粘胶由不含溶剂的弹性粘胶和人造树脂组成。长度可拉伸，因此可完全贴合身体的轮廓；无纺布边缘确保了无压迫风险，促进皮肤生理的代谢，流汗，蒸发；粘胶具有高皮肤耐受性，可以承受大量的汗液；可透过放射线；背衬上的保护纸很容易剥离，方便操作。  2.预期用途：用于创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎固定作用。  3.适用范围：支持预防和治疗关节、肌腱和韧带损伤；敷料固定；人工压迫后加压包扎的固定. | 120000 |
| 5 | 阴道超声专用隔离透声膜 | 各规格 | 只 | 6.5 | 24000 | 1.结构及组成：由固定套和透声薄膜组成，经辐照灭菌，无菌提供。  2.适用范围：用于超声类治疗仪配套，安装于治疗头透声窗上，起到防止患者间的交叉感染作用。 |  |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. **带实物及检测报告。**