第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第四十批医用耗材采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **用量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 1 | 一次性使用普通医用口罩 | 各型号 | 只 | 0.14 | 1000000 | 参数要求：产品由非织造布、熔喷过滤布、鼻夹、口罩带（或橡皮筋）组成，由两层非织造布夹一次熔喷过滤布经折叠超声波焊合而成，产品应无菌。注册证有效期需≥4年。参考图片：**C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\85d7e29c879da938086d7e07ca72664.jpg** | 140000 |
| 2 | 医用面屏 | 各型号 | 个 | 4 | 20000 | 参数要求：提供注册证等资质证件、产品质量符合国家要求，适用于医院手术室、隔离病房等。参考图片：0510906420e556dbced3ac213bc734b | 80000 |
| 3 | 医用防护口罩 | 各规格 | 只 | 4.5 | 20000 | 参数要求：符合GB19083标准，提供注册证、检测报告等资质证件（注册证有效期需为4年及以上）、产品质量符合国家要求，无菌，适用于医院手术室、隔离病房等。参考图片：98f11427e681a3ef491a44904273827 | 90000 |
| 4 | 一次性无菌橡胶外科手套（无粉） | 各型号 | 副 | 2.25 | 130000 | 参数要求：要求无粉，麻面、灭菌。参考图片：59182e3aaa9c6a07fe66583282e246a | 292500 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. **带实物及检测报告。**