第四章 货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院可吸收性敷料采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 产品名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 可吸收性敷料 | 片 | 约2cm\*3cm | 20 | 3000 | 进口 |
| 片 | 约4cm\*3cm | 20 | 3740 |

# **可吸收性敷料参数要求**

1. 本产品成分是去端肽的猪I型胶原蛋白
2. 单层型：只有去端肽的猪I型胶原蛋白
3. 双层型：由去端肽的猪I型胶原蛋白和有加强网的硅胶膜
4. 产品淡黄色，干燥无味，常温保存。
5. 使用该产品2-3周时需撕开硅胶膜，可见下面的胶原蛋白海绵层在植入2-3周时已被人体组织所代替，在真皮缺损的部位形成肉芽样组织，替代缺损的真皮，再在新生肉芽样组织上植入厚度为0.008-0.015英寸的薄层表皮，操作方法与常规植皮的方法一样。