第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第四十一批医用耗材5包采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价(元)** | **总用量** | **参数** | **总预算（元）** |
| 5 | 内镜清洗刷 | 各规格 | 根 | 164 | 1200 | 用于内镜钳子管道清洗， 导管为金属材质直径有1.8mm 和 2.4mm两种规格，工作长度100∽2400mm。须符合卫生部（内镜清洗消毒技术操着规范)，产品可高温高压消毒且不易掉毛。参考图片：8c5d45ad1f14e23fb3a843410e7070d | 196800 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. **带实物及检测报告。**