磋商文件

项目名称：安庆市立医院智能化安防系统维保服务采购项目

项目编号：         AQSLYY-20230063

安庆市立医院

日期：        年     月      日

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	2

第三章 服务需求及技术要求	13

第四章 合同主要条款	20

第五章 响应文件格式	22

第六章 供应商质疑函范本	34

### 第一章 竞争性磋商公告

安庆市立医院智能化安防系统维保服务采购项目

竞争性磋商公告

安庆市立医院现对智能化安防系统维保服务（项目编号：AQSLYY-20230063）进行采购，欢迎符合本项目条件要求的单位前来报名。现将有关事宜公告如下：

- 项目内容：

1、项目概况：安庆市立医院东院区、南院区、北院区智能化安防系统维保服务

- 2、最高限价：人民币玖拾伍万元整（￥950000.00元）

- 3、服务期限：东院区、北院区自合同签订之日起至2025年7月5日

南院区自2023年11月1日至2025年7月5日

二、投报人要求

1、具有合法有效的营业执照

2、投报方经营状况正常，具有健全的财务制度，无不良行业记录；具备独立施工和完善的售后服务体系;需提供相关依据。

3、不接受联合体。

三、报名时间

时间：　    年   月    日至      年   月    日下午17:00。

四、报名方式：扫描二维码网上报名，不接受现场报名。同一IP地址报名视为无效。

五、获取采购文件：登陆安庆市立医院官网-招投标公告-项目公告中的附件下载采购文件。

六、响应文件提交：评审现场提交。

七、现场评审

地址：安庆市立医院东院区党政后勤楼11楼会议室，天柱山东路87号；时间另行通知。电话：0556-5226009  联系人：招采中心徐老师

安庆市立医院

年 月 日

### 第二章 磋商须知

- 第一节  磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | AQSLYY-20230063 |
| 2 | 项目名称 | 安庆市立医院智能化安防系统维保服务采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 包别划分 | 1个包 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 磋商最高限价 | 人民币玖拾伍万元整（￥950000.00元） |
| 7 | 项目地点 | 安庆市立医院 |
| 8 | 服务期限/交货、安装、调试期 | 东院区、北院区自合同签订之日起至2025年7月5日 南院区自2023年11月1日至2025年7月5日 |
| 9 | 资格要求 | 详见本项目竞争性磋商公告 |
| 10 | 资格审查方式 | 评审现场审核 |
| 11 | 响应文件要求 | 严格按照磋商文件要求，并密封 |
| 12 | 响应文件提交 | 供应商自行携带至评审现场，逾期提交不予受理。 |
| 13 | 媒介发布 | 安庆市立医院官网 |
| 14 | 磋商时间和地点 | 时间:另行通知 地点: 安庆市天柱山东路87号东院区党政后勤楼11楼会议室 |
| 15 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金金额：人民币肆万元整（￥40000.00元） 履约保证金的提交：成交人需在合同签订前缴纳履约保证金，未及时缴纳的视为自动放弃成交资格。 |
| 16 | 付款方式 | 分4期支付；自维保之日起满半年后凭成交人每月维保报告及智能化安防系统维保服务考核结果支付第一期维保费，以后每半年支付一次，以此类推，最后一期服务费及履约保证金在合同期满完成与下一轮服务方交接工作后支付及无息退还。 |
| 17 | 备注 | 本项目不接受联合体，本磋商文件的解释权归采购人。 |

- 第二节  竞争性磋商须知

一、总则

1.定义：

1.1 采购人是指安庆市立医院。

1.2 供应商是本项目表现出兴趣，按照约定的程序，从采购人获取了磋商文件，并实际参与了该项目磋商活动的供应商。

2.供应商资格要求：

2.1 参与本项目的供应商必须满足的要求：详见磋商须知前附表。

2.2 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目磋商：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.踏勘现场：供应商自行踏勘现场。供应商应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。供应商自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时过程中，供应商不得以不了解或不完全了解现场情况为抗辩理由。

二、磋商文件

4.磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

4.1.1 本竞争性磋商全部内容；

4.1.2 本项目所有发生的答疑文件（如有）和通知（如有）。

4.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

5.磋商文件的澄清

5.1 供应商可以通过书面方式要求采购人对磋商文件中的有关问题进行答疑或澄清。

5.2  采购人对在约定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

6.磋商文件的修改

6.1 采购人对磋商文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市立医院官网发布，该修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

6.2 当磋商文件与对磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

6.3 为使供应商有充分时间对磋商文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购人可以决定顺延提交响应文件截止时间，具体时间另行通知。

三、响应文件的编制

7.响应文件的构成

7.1 响应文件应该按照“响应文件格式”约定的内容和顺序进行编写。

7.2 供应商必须对其响应文件的真实性和准确性负责，一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

8.磋商响应报价

8.1 响应文件的服务报价表(首轮）上应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、人员、设备、价格等内容。

8.2 除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为无效响应文件。

8.3 供应商的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：人工费、材料费、交通费、培训费、印刷费、管理费、保险、税金等）。

8.4 响应文件内容不一致的确认。

8.4.1响应文件中磋商响应函(磋商响应报价)与响应文件中相应内容不一致的,以磋商响应函(磋商响应报价)为准。

8.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.4.3 若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以磋商响应函(磋商响应报价)为准，并修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当通过书面提交，并加盖公章或者法定代表人章,但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

9.磋商响应货币：人民币。

10.有下述情形之一的处理：

10.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投报，其磋商响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

10.2 供应商在本项目竞争性磋商过程中有下列行为之一的，成交无效，给采购人造成的损失，供应商还应予以赔偿。

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）将成交项目转让给他人、或在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（4）供应商相互串通的；

（5）供应商以他人名义磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（6）法律、法规规定及磋商文件约定的其他情形。

11.响应文件的签署

11.1 响应文件不得行间插字、涂改或增删。

11.2 响应文件封面、磋商响应函、服务报价表（首轮）、最终报价表、服务内容及质量要求响应表均应加盖供应商公章并经法定代表人加盖印章。由委托代理人参加磋商活动的在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。响应文件封面、磋商响应函及服务报价表（首轮）、最终报价表、服务内容及质量要求响应表、法定代表人授权委托书的签字或盖章不符合磋商文件要求的，磋商小组可要求其法定代表人或其委托的委托代理人补齐签字或承诺在签订合同前按照磋商文件要求加盖印章。

四、响应文件的提交

12.提交说明

供应商须按供应商须知前附表要求提交纸质A4版一正四副响应文件。

五、磋商流程

13.磋商时间和地点： 采购人将在“供应商须知前附表”约定的时间、地点举行现场评审，所有供应商的法定代表人或其委托代理人必须准时到场参加。

14.磋商程序

14.1 磋商由磋商小组主持，按下列程序进行：

14.1.1 宣布项目名称；

14.1.2供应商现场签到；

14.1.3供应商提交响应文件；

14.1.4 磋商小组现场开启响应文件；

14.1.5 进入评审阶段；

14.1.6 磋商小组分别与各个供应商进行磋商；

14.1.7 邀请通过符合性审查的供应商限时进行最终报价；待所有有效供应商填写最终报价表后，统一开启供应商最终报价。

14.1.8 宣布评审结果，并公布供应商名称、评审总分、磋商最终报价，并记录在案。

14.1.9 磋商小组、监督人、记录人等有关人员在磋商记录表上签字确认；

15.响应文件的有效性

15.1响应文件封面、磋商响应函、服务报价表（首轮）、最终报价表、服务内容及质量要求响应表不符合磋商文件要求拒绝补齐签字或拒绝承诺在合同签订前加盖印章的；

15.2 磋商响应报价高于磋商最高限价的；

15.3 法律、法规及磋商文件约定的其它情形。

六、评审

16.磋商小组：评审由磋商小组进行，磋商小组应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评审的原则。

17.评审方法：本次磋商采用综合评分法。

18.评审程序：评审按照响应文件符合性审查、磋商、最终报价、综合评分、澄清有关问题、确定成交候选人排序进行评审。

18.1 响应文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）供应商提供的营业执照、税务登记证扫描件合法有效（已办理“三证合一”登记的，只需提供营业执照扫描件）；

（2）响应文件是否按磋商文件的要求进行编制、盖章和标记；

（3）磋商文件要求提交的各种证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（4）所提供的服务是否有缺少；

（5）响应文件对法律、法规和磋商文件其他明确要求的符合性；

（6）响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

（7）响应文件是否存在磋商文件中约定的无效响应文件的其他情形；

（8）响应文件是否符合磋商文件的要求。

18.2 磋商。磋商小组与通过响应文件符合性审查的供应商进行磋商。

18.3最终报价。供应商根据磋商小组要求进行最终报价，且最终报价不得高于首轮报价，最终报价表由各供应商在磋商小组规定的时间内现场提交。供应商未在规定时间内提交最终报价的，磋商小组以该供应商的首轮报价作为最终报价。

18.4综合评审。经磋商，供应商提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

18.5评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及质量要求响 应情况 | 响应文件须响应第三章服务需求及技术要求内“二、服务内容及质量要求”，完全满足服务内容及质量要求的，得满分13分，有不满足的，每有一项负偏离，扣 1分，13分扣完为止。注：以响应表、服务需求及技术要求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 13 |
| 2 | 维保 业绩 | 供应商提供2018年7月1日以来（以合同签订时间为准）相关合同业绩： 提供一份三级公立医院安防系统维保服务合同业绩或案例得3分； 提供一份公立医院安防系统维保服务合同业绩或案例得2分； 提供一份政府机关或企事业单位安防系统维保服务合同业绩或案例得1分； 注：1）同一份业绩合同不重复计分，最多提供三份业绩，超出业绩不予评审。 2）提供合同业绩或案例的复印件或扫描件或影印件并加盖供应商公章，缺少任一材料则该业绩不得分。 | 9 |
| 3 | 经营场所和维保人员的资质要求 | 1、为保障维保服务时效，在本市内有固定经营场所或房屋租赁合同及相关产权证等证明资料（或承诺中选后在本地成立服务机构，需提供承诺书）。齐全的得4分，没有不得分。 2、供应商的维保人员必须是本公司员工，持证上岗，所提供人员及资格证书需同时提供近6个月在本单位社保缴费证明；凡弄虚作假，一经查实，取消投报资格： ①供应商具有安徽省安全技术防范行业协会颁发的《安全技术防范资质证书》，提供得4分，不提供不得分。 ②东院区拟驻点维保人员须持有《安全防范系统安装维护员职业资格证书》、《安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价证书》，东院区拟驻点人员每提供一份证书得2分，上限4分； ③南院区拟驻点维保人员须持有《安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价证书》、《安全防范系统安装维护员职业资格证书》，南院区拟驻点人员每提供一份证书得2分，上限4分。 注： 1）社保证明材料须有社保证明专用电子公章，且可通过二维码或验真码现场查询真伪。 2）上述证书，响应文件内提供复印件或扫描件或影印件，成交后成交人须提供原件给采购人进行核对。 | 16 |
| 4 | 维保 方案 | 依照采购文件要求，制定详细的维保方案： 1、技术方案：对维保方案、措施及响应的完整性是否清晰、具体和合理进行综合打分，优秀的得9-10分，良好的得7-8分，一般的得5-6分，未提供或不能满足要求的得0分； 2、应急方案：对应急方案中应急启动流程、人员配备、处置措施和应急可操作性进行综合打分，优秀的得9-10分，良好的得7-8分，一般的得5-6分，未提供或不能满足要求的得0分； 3、创新举措：供应商的维保方案提供采购文件要求之外的创新举措，每提一条优秀的得5分，良好的得4分，一般的得3分，未提供或不能满足要求的得0分，最多提供两条举措，最高得10分。 | 30 |
| 5 | 企业 信誉 | 1、提供通过以下2个官网的信用信息查询记录网络截图件并加盖供应商公章，若报告中包含有失信违法行为则不得分： ①信用中国网（www.creditchina.gov.cn） ②国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn） 其中“国家企业信用信息公示系统”查询需提供《企业信用信息公示报告》完整打印件。每提供一份无失信违法行为报告得0.5分，最多1分，不提供的不得分； 2、为保证维保服务正常，供应商在投报日期前应无未审理完成的被起诉案件，提供在企查查、天眼查、企信宝等平台查询报告，无相应案件得1分，有案件或不提供的不得分。 | 2 |
| 6 | 价格分 | ①以经初步评审合格的供应商满足磋商文件要求且所报价格最低的最终报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。 - ②其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／磋商最终报价)×100×30% （商务报价分计算至小数点后第二位、小数点后第三位四舍五入） | 30 |

备注：各磋商小组成员按以上评分项目进行评判，磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应情况进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。各供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分总和。

18.6 确定成交候选人排序：磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

19.磋商评审异常情况处理:

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，应予中止， 采购人重新组织采购：

- 符合专业条件的响应人或者对磋商文件作实质响应的响应人不符合安庆市立医院单位采购实施细则规定的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的总报价均超过了磋商最高限价，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

20.中选结果公示

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人在安庆市立医院官网上公示成交结果。供应商如有质疑、投诉，必须在成交公告规定的质疑、投诉期内向有关部门提出。

七、合同授予

21.签订合同

21.1 成交人的成交价即为合同价款。

21.2 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

22.质疑和投诉

22.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。

22.2质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑供应商以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

### 第三章 服务需求及技术要求

- 一、项目概况

安庆市立医院东院区、南院区、北院区智能化安防系统维保服务：

1、东院区各类监控摄像机2000余台，各类门禁360余处，停车场管理系统软件、硬件（停车收费系统，道闸设备含地下室进出口共6进6出，大门电动伸缩门，电脑等），毒麻精药品仓库红外报警设备1套，东院区安防系统大部分于2018年建成并投入使用。

2、南院区各类监控摄像机500余台（数字摄像机、模拟摄像机），各类门禁40余处，停车场管理系统软件、硬件（停车收费系统，道闸设备2进1出，电脑等），毒麻精药品仓库红外报警设备1套，南院区安防系统建设于2008前，现有模拟摄像机及其线路均于同期建设，数字摄像机建设于2014年，数模共用一个监控平台。

3、北院区各类监控摄像机90余台，大门电动伸缩门一套。目前所有前端、后端设备及平台运行正常。

4、各弱电井内的各类交换机设备及线路，安保机房内的UPS、精密空调、核心交换机，道闸服务器等所有的智能化安防系统的设施设备，具体数量以现场勘测为准。

5、东院区智能化安防系统涉及到的产品和系统多、范围广，南院区和北院区智能化安防系统建设时间长，涉及到的产品繁杂和建设单位多，采购人不负责向供应商提供安防系统及设备厂商资料、图纸等系统设备相关资料，由供应商自行获取。为保证系统的高效、可靠、稳定、安全的运行，请供应商自行踏勘现场。对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。

- 二、服务内容及质量要求

（一）服务内容

1、视频监控系统

（1）维保期内必须确保所有监控探头在线、清晰，拾音器音频效果完好。

（2）录像存储时限必须满足公安部门规定要求（存储 90 天以上，后期如变动再经论证扩容）。

（3）监控机房室内温度满足设备正常运行恒温标准，并保持环境卫生良好。

（4）监控显示时间与实际时间误差不超过30秒，电视墙实时滚动播放各重点区域监控。

（5）依据采购人工作要求，适量连接客户端至所需装备便于随时查看、浏览相关视频信息。

2、门禁系统

（1）门禁安装点位、开关性能必须保持完好有效，确保断电后，门禁处于开启状态，不影响人员疏散逃生。

（2）可视对讲门禁音频清晰、效果完好。

（3）门禁吸合力保持持久耐用。

3、车辆管理系统

（1）维保期间，确保所有道闸系统性能良好，车辆进出扫码识别率达 99%以上。

（2）每月需对系统网络、线路及设备进行检测和摄像头除尘等维护。

（3）道闸遥控器确保长期处于有效工作状态，确保应急情况及时起杆。

（4）目前东院区该系统（德立云产品）采用与建行金融E支付系统对接，进行停车收费管理。维保中不得出现扫码付款后不抬杆、误扫车牌与实际收费不符等故障。东院区停车收费系统需支持无感支付等现代科技方式。

4、红外报警系统

保证系统运行正常，报警系统触发立即发出警报。

5、定期巡检

不论每个院区系统有无故障，每月提供1次定期维护保养服务，并提供相应的维保报告，以供医院对各系统设备运行状况有全面的了解，确保系统设施的正常运行；并对设备做好巡检报告，对设备隐患及时处理并进行备案。

（1）成交人每月1次对摄像机表面进行清洁、除垢，室外部分对遮挡“视线”的树枝进行修剪（必要时由采购人出面协调）。

（2）成交人每月1次对所有系统的后端运行设备进行清洁、除垢全面的检测保养，对设备运行的软件做全面检测。

（3）成交人每月1次对所有系统的主干光缆、视频电缆、控制电缆、电源线、网络线缆等线路进行巡检，排查线路隐患，对不可靠、上锈等接触不良的接插件进行更换。

（4）成交人对全年维保工作进行总结，提交成效分析和年度总结报告，对维保工作提出合理化意见建议。

6、系统设备普查

成交人在合同签定之日起 15 个工作日内完成对本项目内容的普查登记工作，提供详细的报告（包括系统项目清单和配置、工作状况、工作环境等），并报采购人确认备案。

- （二）、服务要求

1、承担维保范围内所有视频监控系统（包含且不限于前端摄像机、后端服务器、存储设备及硬盘、监控机房内电视墙以及操作电脑）、门禁系统（包含且不限于磁力锁、读卡器、控制器、服务器电脑等）、车辆管理系统（包含且不限于道闸、车辆设别设备、服务器以及收费电脑）、红外报警系统的软件、硬件设备、定期巡检、相关软件系统运行性能监测与优化、故障处理（更换项目中有故障的设备及部件）等工作，包括所有院区安防系统前后端设备、网络、电缆、光纤及各类辅材等）的维修、保养、更换及人工等所有费用；因人为及自然灾害等不可抗力因素导致损坏除外。

2、每月安排专职人员定期对全院视频监控系统、门禁系统、车辆管理系统、红外报警系统等进行巡查、检查、试验，发现隐患、及时整改；结果以书面形式报采购人保卫科核实、备案、存档。

3、成交人须协助采购人配合上级部门的安全检查，并做好各项应急准备、处置工作。在采购人视频监控升级、扩展、改造等新增项目实施过程中，成交人有责任予以积极配合。

4、成交人必须指派2名熟悉安防系统的项目技术经理，作为该维保的项目负责人，在东院区和南院区各安排1名在院内进行驻点服务（食宿自理），负责故障维修和日常维护保养工作，北院区需在30分钟内进行到场响应，设置服务电话并保证24小时通信畅通。

5、为采购人建立一套详细的智能化安防系统档案资料台账，在以后的系统维护保养过程规范操作流程，严把细节关，坚决杜绝糊、拖、弄虚作假等消极行为，建立健全各类台账，防患于未然。

6、成交人需建立备品、备件库，所提供的备品、备件需为原厂产品，并提供维保内免费保修。已停产的备品、备件需提供不低于现有设备档次的备品、备件。正式进场服务前，上报备货清单，采购人实地检查成交人的备品、备件库。备品、备件使用后应及时将备品、备件补充到备品、备件库中。

7、成交人负责对采购人相对应监控室值班员和巡查、管理人员提供免费的技术培训，使采购人人员能进行日常的维护和管理。培训安排在每次检修/试验时进行，也可按采购人要求在合同有效期内随时进行，次数不限。

8、在维保期内，因成交人设施、设备维保不到位造成的一切损失，均由成交人负责，并承担相应法律责任。

- 三、报价要求

最高投报限价：人民币玖拾伍万元（含￥950000.00元），本项目为“全包价”采购，投报金额包含所投服务、货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及合同明示或暗示的风险等一切应有费用。合同期内成交人不得以任何理由提出无法供货或要求涨价，合同期内价格不做任何调整。

- 四、维保服务考核

1、成交人每月对安防系统进行一次巡查、检查、试验，结果以书面形式报采购人保卫科核实、备案、存档，发现一次未落实，按1000元处罚；至少每月对全院的安防系统进行一次全面检修、除尘等专项大检查，发现隐患、损毁部件，及时更换，未落实的，按500元处罚。

2、成交人不得对采购人监控视频相关信息进行查询、下载挪作他用、不得泄露采购人工作秘密，经查实，每发现一次，罚成交人1000元，以此类推；因成交人维保不力，造成采购人无法及时调取监控资料，采购人每发现一次，罚成交人500元，以此类推。

3、系统发生故障时，要求30分钟内到场响应，一般故障1个工作日解决，重大故障3个工作日解决，若维保期内，不能满足响应时间的，每发现一次，扣罚成交人1000元；出现三次，终止合同。

4、成交人须协助采购人，配合上级部门安全检查，并做好各项应急准备、处置工作。指定的专业人员切实认真负责，通讯保持24小时畅通，在采购人有需求的前提下，无条件服从并迅速赶赴现场处置， 保证顺利通过在各级安全专项检查，如出现检查缺陷或扣分，采购人有权依据情节轻重处以每次1000元及以上罚款，以至终止合同。

5、根据采购人制定的智能化安防系统维保服务考核标准对成交人进行月考核，实行每月职能科室监督考核（100分，占总分50%）和采购人监管小组考核（100分，占总分50%），若第一次考核总分低于85分的，成交人须进行整改并出具整改报告，第二次低于85分的，采购人有权终止服务合同。月考核总分为100分，基准分为85分，低于85分的，每少1分计500元罚款，以此类推。

### 第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》及     （项目名称）     的采购文件、响应文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

- 一、服务内容

二、服务期：

三、服务人员配备：

四、服务地点：

五、验收：

六、付款方式：

七、违约责任：

- 八、合同的解除

- 1、如果乙方违反合同约定，甲方有权解除合同。

- 2、乙方因其自身原因被取消提供服务的，本合同自动解除，甲方不负任何责任。

- 3、除本合同约定的合同解除情形外，合同其他关于合同解除的约定同样有效。

九、解决合同纠纷方式 ：本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向安庆仲裁委员会申请仲裁。

十、本合同组成及解释先后顺序

- 下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1、本合同及其补充合同、变更协议；

- 2、采购文件（含澄清或者说明文件）；

- 3、响应文件（含澄清或者修改文件）；

- 4、其他补充约定事项。

十一、其他约定事项：本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。

甲 方 ：                                   乙 方：

采购人（单位盖章）：          成交人（单位盖章）：

法定代表人：                  法定代表人：

联系人：                        联系人：

联系方式：                      联系方式：

地址：                          地址：

年   月    日                  年   月    日

### 第五章 响应文件格式

采购

磋

商

响

应

文

件

采购人名称：       安庆市立医院

供应商名称：                           （盖 章）

法定代表人：                                (盖 章)

日期：    年     月    日

目 录

一、磋商响应函

二、服务报价表（首轮）、最终报价表

三、服务内容及质量要求响应表

四、服务方案

五、诚信磋商响应承诺书

六、磋商证明材料

一、磋商响应函

致：                        （采购人名称）

1.根据贵方       号竞争性磋商公告，我方决定参加贵方组织的                       项目的采购活动。我方正式提交响应文件正本1份,副本4份，采用A4规格纸编制并装订成册。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （供应商的名称）全权处理本项目磋商响应的有关事宜。

2.我方愿意按照磋商文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，报价为人民币（大写）    (小写)      元。

3.一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，并严格履行合同义务。

4.我方保证按照本项目磋商文件要求提交响应文件。

5.我方承诺，在磋商时，如我方未在规定时间内提交最终报价的，以我方的磋商响应函报价作为最终报价。

6.我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人：                            （盖章）

日期：          年      月      日

二、服务报价表（首轮）

项目名称：

| 序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写： 元 |  |  |  |  |

注：供应商可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目不够可自行添加。

供应商：                             （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

最终报价表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 服务期 |  |
| 备注： 1、分项报价按总报价的同等比例下浮； 2、最终报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |

注：1.此表请各供应商准备好，以便在磋商最终报价时使用。（此表由供应商磋商时，加盖供应商公章及法定代表人章，磋商现场单独提交。最终报价表现场填写，不封在响应文件内）

2.如分项报价的内容超过10项，只需报总价，分项报价按总报价的同等比例下浮；最终报价保留小数点后两位小数。

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章）

日  期：         年        月 　     日

三、服务内容及质量要求响应表

项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 采购服务内容及质量要求 | 响应服务内容及质量要求 | 响应情况 | 证明材料对应页码（如有，标★项必须提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须将自己所投服务真实、准确地填入以上表格中。

2、供应商必须根据自己所投服务与“服务内容及质量要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足） 。

供应商：                             （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

四、服务方案

供应商依据第三章“服务需求及技术要求”自行提供。

五、诚信磋商响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的竞争性磋商活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠磋商，不以他人名义磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人或其他供应商串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守磋商现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包；

八、保证成交之后，按照响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次磋商响应中无行贿等犯罪行为；

十、一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投报过程和评审结果公告异议期内发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次竞争性磋商活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次竞争性磋商活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担磋商文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

六、磋商证明材料

1.营业执照；

2.税务登记证；

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

3.法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

4.法定代表人授权委托书（格式见附件）及其委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人参与磋商则不需此件；

5.履行合同所必需的人员、设备专业技术能力证明文件 ( 根据项目需要，可调整 )；

（1）服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

6.本项目磋商文件中要求供应商提供的其他证明材料。

7.须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件。

附 件：

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

特此证明。

供应商：                             （盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                           （项目名称）的磋商响应一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：

供应商：                                          （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 第六章 供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。