附件一

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、国产1拖8中央监护系统2套； 2、一套含床边监护仪8台、其中2台的多参数监测模块可做为单独转运监护仪使用，旁流呼末CO2模块5个， PICCO模块1个； 3、一套含床边监护仪8台，其中4台的多参数监测模块可做为单独转运监护仪使用，双频指数BIS模块1个、EEG脑电模块1个、旁流呼末CO2模块2个； 以上模块均支持在所有插件式监护仪上热插拔使用。 | 国产 |