附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全身动态辐射检测系统 | 1、具备131I全身显像功能。 2、自动身高测量装置：有 3、应用软件具有：数据采集系统；数据处理及分析系统；全身131I残留活度显示及存储；远程控制系统；图像追加及同时显示；ROI分析及动态辐射分析曲线；质量控制软件；视频监视及双向音频对讲系统；活度阈值设定及警示提醒功能。 4、需提供中国计量机构出具的测试报告及残留活度软件及图像分析软件的软件著作权 | 国产 |