附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强脉冲光干眼治疗仪 | 干眼治疗仪功能需求如下： 1、用于治疗睑板腺功能障碍引起的干眼症，具备至少两种光导头用于满足上下眼睑同时治疗，以及小圆光导头治疗麦粒肿霰粒肿，总共需要具备3种尺寸光导头。 2、具备三类证的进口设备。 3、无点卡等非实物性耗材。 | 进口 |
| 2 | 眼表综合分析仪 （角膜地形图仪） | 1、用于测量角膜地形图、眼表观察以及干眼分型诊断筛查。 2、具备光源：白光、钴蓝光、两种红色光源。 3、具备角膜3D图像功能。 4、一体化设备，检查模式切换时无需更换检查配件。 5、同时具备自动、手动两种采集方式。 | 国产 |