附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声 | 心脏彩超功能需求如下： 1.探头：三维经胸成人心脏探头，三维经食管心脏探头，二维经胸成人心脏探头，二维经胸小儿心脏探头，血管探头，凸阵探头。 2.软件：自动三维斑点追踪技术，自动左房应变，自动左室应变，自动右室应变，三维自动定量分析（左室，右室，左房）；三维经食道超声双平面或三平面显像；三维经胸及经食道瓣膜自动定量。 | 国产 |