附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肠内营养泵 | 设备功能需求：输注速度调节精准，滴完报警、漏液报警，加温（30-50℃），电子屏显示。开放性耗材（普通输液器、输血器），输注场内营养液，控温控速特殊药液。 | 国产 |