磋商文件

项目名称：安庆市立医院病房楼C座国产电动病床设备一批采购项目

项目编号：          AQSLYY-20240019

安庆市立医院

日期：  2024 年 2 月 27 日

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	2

第三章 货物需求及技术要求	11

第四章 合同主要条款	16

第五章 响应文件格式	19

第六章 供应商质疑函范本	31

### 第一章 竞争性磋商公告

安庆市立医院病房楼C座国产电动病床设备一批采购项目竞争性磋商公告

安庆市立医院现对病房楼C座国产电动病床设备一批采购项目(项目名称：AQSLYY-20140019)进行采购，欢迎符合本项目条件要求的单位前来报名。现将有关事宜公告如下：

一、项目内容：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动床 | 14 | 张 | 9500.00 | 133000.00 |
| 2 | 电动称重床 | 2 | 张 | 35000.00 | 70000.00 |

二、投报人要求

1、具有合法有效的营业执照；

2、具有医疗器械生产或医疗器械经营资格；

3、不接受联合体投报。

三、报名时间

时间：2024年2月27日至 2024年 3 月4 日下午17:00。

四、报名方式：扫描二维码网上报名，不接受现场报名。同一IP地址报名视为无效。

五、获取采购文件：登陆安庆市立医院官网-招投标公告-项目公告中的附件下载采购文件。

六、响应文件提交：磋商现场提交。

七、现场评审

地址：安庆市立医院东院区党政后勤楼11楼会议室，天柱山东路87号；时间另行通知。电话：0556-5226009  联系人：招采中心张老师

### 第二章 磋商须知

- 第一节  磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | AQSLYY-20240019 |
| 2 | 项目名称 | 安庆市立医院病房楼C座国产电动病床设备一批采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 包别划分 | 1个包 |
| 5 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 6 | 磋商最高限价 | 人民币贰拾万零叁仟元整（￥203000.00元） |
| 7 | 项目地点 | 安庆市立医院 |
| 8 | 服务期限/交货、安装、调试期 | 30日历天 |
| 9 | 资格要求 | 详见本项目竞争性磋商公告 |
| 10 | 资格审查方式 | 磋商现场审核 |
| 11 | 响应文件要求 | 严格按照磋商文件要求，并密封 |
| 12 | 响应文件提交 | 供应商自行携带至评审现场，逾期提交不预受理。 |
| 13 | 媒介发布 | 安庆市立医院官网 |
| 14 | 磋商时间和地点 | 时间:另行通知 地点: 安庆市天柱山东路87号东院区党政后勤楼11楼会议室 |
| 15 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 1、设备验收合格后，成交人出具正规发票，采购人全额支付设备价款。 2、成交后，成交人需支付2.5%履约保证金到采购人账户，保修期满后返还（免息）。 |
| 17 | 备注 | 本项目不接受联合体，本磋商文件的解释权归采购人。 |

- 第二节  竞争性磋商须知

一、总则

1.定义：

1.1 采购人是指安庆市立医院。

1.2 供应商是本项目表现出兴趣，按照约定的程序，从采购人获取了磋商文件，并实际参与了该项目磋商活动的供应商。

2.供应商资格要求：

2.1 参与本项目的供应商必须满足的要求：详见磋商须知前附表。

2.2 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目磋商：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.踏勘现场：供应商自行踏勘现场。供应商应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。供应商自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和供货安装过程中，供应商不得以不了解或不完全了解现场情况为抗辩理由。

二、磋商文件

4.磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

4.1.1 本竞争性磋商全部内容；

4.1.2 本项目所有发生的答疑文件（如有）和通知（如有）。

4.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

5.磋商文件的澄清

5.1 供应商可以通过书面方式要求采购人对磋商文件中的有关问题进行答疑或澄清。

5.2  采购人对在约定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

6.磋商文件的修改

6.1 采购人对磋商文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市立医院官网发布，该修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

6.2 当磋商文件与对磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

6.3 为使供应商有充分时间对磋商文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购人可以决定顺延提交响应文件截止时间，具体时间另行通知。

三、响应文件的编制

7.响应文件的构成

7.1 响应文件应该按照“响应文件格式”约定的内容和顺序进行编写。

7.2 供应商必须对其响应文件的真实性和准确性负责，一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

8.磋商响应报价

8.1 响应文件的货物报价表(首轮）上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。

8.2 除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为无效响应文件。

8.3 供应商的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等）。

8.4 响应文件内容不一致的确认。

8.4.1响应文件中磋商响应函(磋商响应报价)与响应文件中相应内容不一致的,以磋商响应函(磋商响应报价)为准。

8.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.4.3 若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以磋商响应函(磋商响应报价)为准，并修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当通过书面提交，并加盖公章或者法定代表人章,但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

9.磋商响应货币：人民币。

10.有下述情形之一的处理：

10.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投报，其磋商响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

10.2 供应商在本项目竞争性磋商过程中有下列行为之一的，成交无效，给采购人造成的损失，供应商还应予以赔偿。

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）将成交项目转让给他人、或在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（4）供应商相互串通的；

（5）供应商以他人名义磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（6）法律、法规规定及磋商文件约定的其他情形。

11.响应文件的签署

11.1 响应文件不得行间插字、涂改或增删。

11.2 响应文件封面、磋商响应函、货物报价表（首轮）、最终报价表、技术参数响应表均应加盖供应商公章并经法定代表人加盖印章。由委托代理人参加磋商活动的在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。响应文件封面、磋商响应函及货物报价表（首轮）、最终报价表、技术参数响应表、法定代表人授权委托书的签字或盖章不符合磋商文件要求的，磋商小组可要求其法定代表人或其委托的委托代理人补齐签字或承诺在签订合同前按照磋商文件要求加盖印章。

四、响应文件的提交

12.提交说明

供应商须按供应商须知前附表要求提交纸质A4版一正四副响应文件。

五、磋商流程

13.磋商时间和地点： 采购人将在“供应商须知前附表”约定的时间、地点，所有供应商的法定代表人或其委托代理人必须准时到场参加。

14.磋商程序

14.1 磋商由磋商小组主持，按下列程序进行：

14.1.1 宣布项目名称；

14.1.2供应商现场签到；

14.1.3供应商提交响应文件；

14.1.4 磋商小组现场开启响应文件；

14.1.5 进入评审阶段；

14.1.6 磋商小组分别与各个供应商进行磋商；

14.1.7 邀请通过符合性审查的供应商限时进行最终报价；待所有有效供应商填写最终报价表后，统一开启供应商最终报价。

14.1.8 宣布评审结果，并公布供应商名称、评审总分、磋商最终报价，并记录在案。

14.1.9 磋商小组、监督人、记录人等有关人员在磋商记录表上签字确认；

15.响应文件的有效性

15.1响应文件封面、磋商响应函、货物报价表（首轮）、最终报价表、技术参数响应表不符合磋商文件要求拒绝补齐签字或拒绝承诺在合同签订前加盖印章的；

15.2 磋商响应报价高于磋商最高限价的；

15.3 法律、法规及磋商文件约定的其它情形。

六、评审

16.磋商小组：评审由磋商小组进行，磋商小组应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评审的原则。

17.评审方法：本次磋商采用综合评分法。

18.评审程序：评审按照响应文件符合性审查、磋商、最终报价、综合评分、澄清有关问题、确定成交候选人排序进行评审。

18.1 响应文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）供应商提供的营业执照、税务登记证扫描件合法有效（已办理“三证合一”登记的，只需提供营业执照扫描件）；

（2）供应商声明函符合规定格式；

（3）响应文件是否按磋商文件的要求进行编制、盖章和标记；

（4）磋商文件要求提交的各种证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（5）所提供的货物是否有缺少；

（6）响应文件对法律、法规和磋商文件其他明确要求的符合性；

（7）响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

（8）响应文件是否存在磋商文件中约定的无效响应文件的其他情形；

（9）响应文件是否符合磋商文件的要求。

18.2 磋商。磋商小组与通过响应文件符合性审查的供应商，就报价进行磋商。

18.3最终报价。供应商根据磋商小组要求进行最终报价，且最终报价不得高于首轮报价，最终报价表由各供应商在磋商小组规定的时间内现场提交。供应商未在规定时间内提交最终报价的，磋商小组以该供应商的首轮报价作为最终报价。

18.4综合评审。经磋商，供应商提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

18.5评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 及要求响 应情况 | 根据技术参数要求的响应情况进行综合打分，所投产品全部参数完全满足或优于磋商文件要求的，得满分30分，有不满足的，按以下标准扣分，30 分扣完为止： 1.标★号的技术参数有负偏离的或未提供证明材料或提供的证明材料不能证明所投产品满足技术参数要求的，按废标处理； 2.非标★技术参数每有一项负偏离，扣3 分。 如未用“★”标注的一般参数达到5项，则按无效标处理。 注：以响应表、货物需求及技术要求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 30分 |
| 2 | 设备性能先进性 | 评审小组根据供应商所投产品进行量化评审考量（比较各供应商投报产品的品牌、社会公认度、设计水平、制造工艺、安全稳定性、质量等因素）在7.00-15.00分之间酌情打分。 | 15 |
| 3 | 业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投产品具有医疗机构供货业绩的，每提供 1 个业绩得3分，满分9分。 备注： （1）所投产品供货业绩可不限合同主体，但合同甲方须为医疗机构，否则业绩不予认可； （2）投标文件中提供合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌型号等评审因素的，须同时提供合同甲方加盖公章证明材料扫描件，否则不得分。 （3）投标文件中所提供的业绩均为已供货安装完毕的业绩，投标人提供承诺函（格式自拟，并加盖投标人公章）。提示：如供应商虚假承诺，将承担相关责任。） 上述材料须同时具备，缺少任一材料则该业绩不得分。 （4）提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供3个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二、第三项业绩，其余超出部分不再评审。 | 9 |
| 4 | 使用成本 | 根据供应商提供免费保修期满后一定期限的常用易损件价格情况进行比较，主要考虑种类是否齐备，报价是否优惠。由评审小组根据上述情况综合评分： （1）有具体的优惠条件，且优惠条件实用性强，实际价值高，免费保修期满后一定期限的常用易损件种类齐备，价格合理优惠的，得3分； （2）有具体的优惠条件，且优惠条件有一定的实用性强，免费保修期满后一定期限的常用易损件种类基本齐全，价格合理的，得2分； （3）有优惠条件，实用性不强的得1分； （4）未提供的不得分。 | 3 |
| 5 | 售后服务方案及承诺 | （1）评审小组根据各供应商的供货安装调试方案、培训方案及厂家售后服务承诺方案等在5.00-10.00分之间酌情打分。 | 13 |
|  |  | （2）所投产品的保修期在满足磋商文件的基础上每增加1年加1分，最多不超过3分。 |  |
| 6 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100 | 30分 |

备注：各磋商小组成员按以上评分项目进行评判，磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应情况进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。各供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分总和。

18.6 确定成交候选人排序：磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

19.磋商评审异常情况处理:

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，应予废标， 采购人重新组织采购：

- 符合专业条件的谈判响应人或者对竞争性谈判文件作实质响应的谈判响应人不符合安庆市立医院单位采购实施细则规定的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的总报价均超过了磋商最高限价，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

20.中选结果公示

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人在安庆市立医院官网上公示成交结果。供应商如有质疑、投诉，必须在成交公告规定的质疑、投诉期内向有关部门提出。

七、合同授予

21.签订合同

21.1 成交人的成交价即为合同价款。

21.2 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

22.质疑和投诉

22.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。

22.2质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑供应商以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

### 第三章 货物需求及技术要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 竞争性磋商技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动床 | 一.规格: (1) 整床尺寸:长度2210*970*450mm（±20mm）； (2) 床体最大载重≥240kg。 二.功能: (1) 自动实现各种体位：背部升降：约0-70°±5°，腿部升降：0-35°±5°，床面高度调节：整体升降≥250mm，整床前后倾斜：0-12°； (2) 具备CPR功能：使整床快速恢复水平状态，为紧急救护赢得时间； (3) 具备床头控制器和护士控制器：操作简易，具备按键锁定功能，降低误操作概率，锁定安全； ★(4) 具备侧护栏：可收放；床栏缝隙150mm-200mm(±10mm) (5) 四轮采用中控制动； (6) 具备床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后滑动； (7) 后备电源具备扩展功能：可外接UPS电源； (8) 内置蓄电池，充电快捷，蓄电持久，断电自动运行，能保障病床在断电情况下继续操作，保障功能的正常使用； (9) 床板无缝隙、不变形易清洁； ★(10) 床头、床尾可拆卸，床头尾板具有阻燃性。床头尾板固定时可受≥70Kg拉力情况下不产生损坏，可正常使用； (11) 护栏、床尾需经久耐用； (12)尾板配备病员资料卡插槽及安庆市立医院标识； (13) 配备输液架。 二、工艺： 1、喷涂抗菌功能：对金黄葡萄球菌AS1.89和大肠杆菌AS1.90均有抗菌作用，符合GB/t21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》的要求。 2、喷涂层附着力：为延长病床的使用寿命，涂层的刮伤能力和附着力要强，符合GB/t3325-2017《金属家具通用技术条件》的不低于2级的要求。 3、床体金属部份和涂膜不能有镉、汞等重金属重超标： ★4、床体涂膜耐药品性和防腐蚀性：需要由病床生产商送检的带有SGS标识的检测报告以佐证，符合GB/t3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求。 | 张 | 14 |  |
| 2 | 多功能称重床 | 规格和主要功能要求： 1、额定载荷：床面240Kg以上； 2、整床规格: 长2200mm±20mm×宽1040 mm±20mm×高（545-830）mm±20mm； 3、床面宽度：长1900mm±10mm×宽840mm±10mm； 4、背部升降：0-72°（±5°）； 5、腿部升降：0-40（±5°）； 6、背腿联动； 7、垂头仰卧：0-14（±2°）； 8、反向垂头仰卧：0-14（±2°）； 9、整床左侧翻：25°（±5°）； 10、整床右侧翻：25°（±5°）； 11、实时精准称重：0-400KG(分度值0.1Kg)； 12、腿部配备5档齿条补偿功能； 13、紧急停止； 14、一键电动CPR； 15、一键式复位； 16、背部手动CPR； 17、一键式座椅； 18、一键TR； 19、离床报警； 20、床底照明夜灯； 21、背部X光拍照； 22、实时显示操作体位数据； 23、腹部自延位减压； 24、背、腿角度机械指示； 25、7寸液晶触摸屏显示。 二、配置： 1、实时精准称重： 采用内外框架式结构，强度高、稳定性好，称重变差小。量称范围大，抗过载能力高，稳定性好。整床称重测量范围0-400kg。 ★2、驱动系统： 采用进口品牌电动控制系统，性能稳定，安全高效。具有加强绝缘，双重过载保护，超静音；抗电磁干扰能力强；运转平稳。并配有不间断电源一个，采用高档蓄电池，充电快捷，蓄电持久，断电自动运行，能保障病床在断电情况下继续操作，保障功能的正常使用。 3、床头尾板： 3.1、采用全新抗菌、环保PP材料吹塑成型，表面光滑易清洁,具有阻燃性、抗冲击性、耐热性、耐低温等特点。床头锁紧件全部采用钢件快速折卸开关结构,具有快速打开和自动锁紧功能,能快速拆卸，使用方便。床尾板上配置≥7寸液晶触摸屏的护士控制台，可以在控制台上操作病床床体功能； ★3.2、床头尾板固定时可受≥70Kg拉力情况下不产生损坏，可正常使用； 3.3、床头尾板尺寸要求高920 mm±20mm×宽480 mm±20mm； 3.4、床尾板配备病员资料卡插槽及安庆市立医院标识。 4、护栏： 4.1、采用全新抗菌、环保PP材料吹塑成型，表面光滑易清洁,具有抗冲击性、耐热性、耐低温等特点。护栏采用最新安全设计的背部护栏，两侧均设有体位控制器，方便病人自行操作简单功能，外侧控制器具备完整功能控制；操作按键简单明了，反应灵敏，外侧控制器预装锁定装置；护栏整体结构合理、坚固耐用，容易操作辨识。护栏外侧配有滚珠式角度指示器，便于医护人员精准、快速的帮助患者调节舒适体位。护栏采用气杆助力，升降自如；造型设计结合了自然美学与人体工程学，四片护栏在两端均有镂空设计，应急时可兼做扶手，在保证美观的同时更注重护栏间隙的安全性； 4.2、背板护栏尺寸500 mm±20mm，腿板护栏尺寸1000 mm±20mm，床板距护栏最高处要求≧390mm±10m； 5、床面板：采用4块 ≧10mm 的PP板设计，并带有防滑装置；床板框四边由优质钢管焊接而成，4块床板的下方焊接8个约束环。 6、脚轮：采用优质双面中控脚轮，直径≧125mm,主架采用PA材质，轮体表面采用TPU耐磨材质，牢固耐用，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨，一脚制动，四轮刹车。 7、四个点滴架插座，分别置于病床两侧，使用方便。 8、床下配置加宽易拆挂式置物架，采用优质不锈钢丝弯制而成，来提高承载力和防锈。 9、床尾配有床垫防滑装置，防止床垫下滑移动。 10、床体两侧各设置可移动式的尼龙材质引流挂钩，引流挂钩可同时放置引流袋、尿袋等物，牢固耐用。 11、床垫：采用透气防水床垫，高密度海绵厚≥8公分，患者躺卧更加舒适。 12、左右侧翻机构：床面侧翻时床架须配有拉力气弹簧助力，且拉力气弹簧具有耐腐蚀及一定金属材料抗疲劳强度。 三、结构： 1、床体：要求稳固扎实，采用钢制床体+钢制底盘设计，床体动态最大载重400 kg；整床自重100kg -150 kg。 2、床框和底盘采用加厚30×60×≧1.8mm矩型冷轧钢管。 3、床面板：要求采用≧10mm 的优质PP板；背板8个透气孔，坐板4个透气孔，大腿板4个透气孔，小腿板6个透气孔。 四、工艺 1、喷涂抗菌功能：对金黄葡萄球菌AS1.89和大肠杆菌AS1.90均有抗菌作用，符合GB/t21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》的要求。 2、喷涂层附着力：为延长病床的使用寿命，涂层的刮伤能力和附着力要强，符合GB/t3325-2017《金属家具通用技术条件》的不低于2级的要求。 3、床体金属部份和涂膜不能有镉、汞等重金属重超标。 ★4、床体涂膜耐药品性和防腐蚀性：需要由病床生产商送检的带有SGS标识的检测报告以佐证，符合GB/t3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求。 | 张 | 2 |  |
| 备注： 1、供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、所投报设备如存在数据接口，接口须全部免费开放，与采购人的信息系统兼容。 3、标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。 4、设备主要配置中货物数量和种类须满足要求，不可缺少，否则按无效投报处理。 最高限价：人民币贰拾万零叁仟元整（￥203000元）。 5、本项目核心产品为：电动床。 |  |  |  |  |  |

二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训及操作。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

三、货物质量及售后服务要求

1.货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：须提供原装全新设备，提供2年保修期（维保起始时间以招标人验收合格后出具验收报告的时间为准）。售后服务要求在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案，若72小时内不能解决问题，成交人无偿提供同型号备用设备供采购人使用，备用设备如超出原标准，其经济责任由成交人自行承担，如未能及时提供，则采购人有权在市场上选购与原标准相匹配的同类产品以替代成交人产品，相关经济损失由成交人承担。保修期内，每年免费提供≥4次维护保养；负责仪器设备的维修保养以及配套控制软件的更新与维护；维护保养记录须向采购人报备，以使设备始终处于良好的性能状态。

四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

### 第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》及     （项目名称）     的磋商文件、响应文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、货物名称、生产厂家、品牌、数量及金额

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

本合同所列货物首先须满足磋商文件要求，其次与成交单位的响应文件一致。

二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，磋商文件另有要求的从其约定。

三、交货、安装、调试期/服务期限：

四、交货地点：

五、验　　收：

六、付款方式：

七、违约责任：

1.甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货款总值的     ％的违约金

2.甲方无正当理由逾期付货款的，甲方向乙方每日偿付     ‰的违约金；

3.乙方不能交付货物的乙方向甲方支付货款总值      ％的违约金；

4.乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总值的      ‰的违约金。

八、解决合同纠纷方式：本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向安庆仲裁委员会申请仲裁。

九、本合同组成及解释先后顺序：

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同.变更协议；

2.磋商文件（含澄清或者说明文件）；

3.磋商响应文件（含澄清或者修改文件）；

4.其他补充约定事项。

十、其他约定事项：

甲 方 ：                                   乙 方：

采购人（单位盖章）：          成交人（单位盖章）：

法定代表人：                  法定代表人：

联系人：                        联系人：

联系方式：                      联系方式：

地址：                          地址：

年   月    日                  年   月    日

### 第五章 响应文件格式

采购

磋

商

响

应

文

件

采购人名称：       安庆市立医院

供应商名称：                           （盖 章）

法定代表人：                                (盖 章)

日期：    年     月    日

目 录

一、磋商响应函

二、货物报价表（首轮）、最终报价表

三、技术参数响应表

四、供货及磋商响应技术方案

五、诚信磋商响应承诺书

六、磋商证明材料

一、磋商响应函

致：                        （采购人名称）

1.根据贵方       号竞争性磋商公告，我方决定参加贵方组织的                       项目的采购活动。我方正式提交响应文件正本1份,副本4份，采用A4规格纸编制并装订成册。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （供应商的名称）全权处理本项目磋商响应的有关事宜。

2.我方愿意按照磋商文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，报价为人民币（大写）    (小写)      元。

3.一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，并严格履行合同义务。

4.我方保证按照本项目磋商文件要求提交响应文件。

5.我方承诺，在磋商时，如我方未在规定时间内提交最终报价的，以我方的磋商响应函前一轮报价作为最终报价。

6.我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人：                            （盖章）

日期：          年      月      日

二、货物报价表（首轮）

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写： 元 |  |  |  |  |  |

供应商：                             （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

最终报价表

项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家.品牌.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写： 元 |  |  |  |  |  |

注：1.此表请各供应商准备好，以便在磋商最终报价时使用。（此表由供应商磋商时，加盖供应商公章及法定代表人章，磋商现场单独提交。最终报价表现场填写，不封在响应文件内）

2.如分项报价的内容超过10项，只需报总价，分项报价按总报价的同等比例下浮；最终报价保留小数点后两位小数。

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章）

日  期：         年        月 　     日

三、技术参数响应表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 磋商响应技术参数 | 响应情况 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2.供应商必须根据自己所投货物与“竞争性磋商技术参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足） 。

3.若供应商所投货物为进口产品的，必须在表中标明进口。

供应商：                             （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

四、供货及磋商响应技术方案

供应商依据第三章“货物需求及技术要求”自行提供。

1.人员培训方案

2.质量保证及售后服务承诺

3.供应商认为需要提供的其他内容

五、诚信磋商响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的竞争性磋商活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠磋商，不以他人名义磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人或其他供应商串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守磋商现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包；

八、保证成交之后，按照响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次磋商响应中无行贿等犯罪行为；

十、一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投报过程和评审结果公告异议期内发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次竞争性磋商活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次竞争性磋商活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担磋商文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

六、磋商证明材料

1.营业执照；

2.税务登记证；

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

3.法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

4.法定代表人授权委托书（格式见附件）及其委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人参与磋商则不需此件；

5.履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件 ( 根据项目需要，可调整 )；

（1）服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

6.本项目磋商文件中要求供应商提供的其他证明材料。

7.须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件。

附 件：

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

特此证明。

供应商：                             （盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                           （项目名称）的磋商响应一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：

供应商：                                          （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 第六章 供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。