附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼表综合分析仪 （角膜地形图仪） | 1、用于测量角膜地形图、眼表观察以及干眼分型诊断筛查。 2、具备光源：白光、钴蓝光、两种红色光源。 3、具备角膜3D图像功能。 4、一体化设备，检查模式切换时无需更换检查配件。 5、同时具备自动、手动两种采集方式。 | 国产 |