附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频等离子手术系统/一次性等离子射频消融电极刀头 | 设备功能需求：1.适应手术：适用于腹腔镜下解剖性肝脏切除术及开放下肝切除术，胰体尾切除，胸外科胸壁肿瘤手术、肺叶或全肺切除术，等术中强力止血。热效应深度可达10mm;能够满足术强能止血的需求。 2.主机通过激发生理盐水中的钠离子产生等离子能改变血管壁中的胶原蛋白，打断胶原蛋白中的I和III螺旋键，使得血管脱水皱缩塌陷封闭，从而达到止血目的。 3.能显著减少输血概率，能有效缩短手术时间。 配套耗材要求：适用于腹腔镜下解剖性肝脏切除术及开放下肝切除术，胰体尾切除，胸外科胸壁肿瘤手术、肺叶或全肺切除术，等术中强力止血。提供更好的视野减少手术时间更有利于患者恢复。 | 国产 |