附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫组化染色机(含配套耗材) | 该仪器可以自动同时完成免疫组化学全部程序，在线完成脱蜡、抗原修复、一抗、二抗、DAB等程序，全过程无须人为操作介入；抗原修复和染色一体化，在同一台主机内完成；脱蜡、抗原修复及染色全过程，切片均处于水平状态（需含DAB染色液(Titan super)）； | 国产 |
| 2 | 包埋盒激光打码机 | 采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带 | 国产 |
| 3 | 玻片激光打码机 | 采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带 | 国产 |
| 4 | 病理医学图像分析处理系统 | 病理医学图像分析处理系统根据TBS报告系统（子宫颈细胞学Bethesda报告系统），利用计算机深度学习技术将全片判断为阴性或阳性结果，并将细胞图像分为NILM、微生物、ASC-US、ASC-H、LSIL、HSIL六个类别，为病理医生人工复查和诊断提供阅片辅助判读（病理医学图像分析处理系统、全自动数字切片扫描系统）。 | 国产 |
| 5 | 包埋机（含冻台） | 超大工作台面，具有一个星期内任意定时开机、定时关机功能（含冷冻台） | 国产 |