附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱仪设备及配套耗材 | 设备功能需求：用于微生物（细菌、丝状真菌、分枝杆菌等）样品的快速鉴定。 配套耗材要求：前处理试剂，可分别用于细菌、酵母样真菌、分枝杆菌等菌种的前处理。阳性血培养培养液直接质谱前处理试剂盒和霉菌快速前处理试剂盒 | 国产 |