附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子肠镜 | 功能需求： 1、可适配我院现有富士内窥镜主机使用； 2、用于下消化道检查和治疗，具备联合成像技术，特殊光技术。 | 1条 | 45万 | 进口 |