附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬吊式DSA | 设备功能需求：需满足心脑血管、外周血管、肿瘤的疾病的检查及介入微创治疗过程中实时显示血管及导管、导丝在血管中的位置，引导医生进行精准的操作。同时需要有3D、内CT等功能。 | 1套 | 600万元 | 国产 |