### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性 | 规格/型号 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有，须加盖公章）

1，显示屏尺寸：    寸，是□否□具有触摸操作功能。

2，显示屏可显示多少种工作状态等信息，请详细表述               。

3，是□否□具有多种输液模式可选，请详细表述                   。

4，是□否□具有毫升、滴数转换功能。

5，输液速度范围：    ml/h,滴速范围：     滴/分，最小步进   ml/h或   滴/分，输液精度：       。

6，保持静脉开放（KVO）速度范围：                        。

7，是□否□具有快进、快排功能，快进、快排的调节范围：          。

8，预置量范围：              ，累计容量范围：              。

9，是□否□具有多种报警功能，请详细表述种类，（如预置量报警、滴完报警、空气报警、阻塞报警等）          ；是□否□具有报警音量调节，可调   级报警音量。

10，气泡灵敏度：≤        μL。

11，阻塞等级             。

12，是□否□具有输液累计量显示功能。

13，是□否□支持动态压力显示。

14，是□否□具有历史记录功能，历史记录可存储       条。

15，是□否□具有夜间模式：用于在夜间输液时降低屏幕亮度和报警音强度，避免对病人产生干扰。

16，是□否□否具备锁屏功能，锁屏方式有    种(请详细表述）

17，是□否□支持开放性耗材：如不支持，请标注各型号普通输液器等；

18，是□否□具备加温功能，加温范围：          ，加温器是和设备一体化还是外接(请详细表述）；

19，内部电池可连续工作        小时；内部电池类型：如：锂电池或镍氢电池等，(请详细表述）。

20，重量：整机含电池：      Kg；

21，防水等级        ；

22、保修期：5年

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：