### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性 | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有，须加盖公章）

一、设备名称：笔记本式便携彩色多普勒超声系统

二、用途说明：

2.1 用途：满足腹部、 心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身 应用需求，全面拓展麻醉、TEE、 ICU/CCU、介入、术中、 急诊等新兴临床领域

2.2 要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

三、物理规格及人机交互要求

3.1 彩色显示器：彩色 LED 显示屏     英寸，是□否□具备自动调节亮度功能

3.2 整机重量：     KG

3.3 接口选择:     个，最多可扩展到     个

3.4 是□否□具备物理轨迹球设计

3.5 主机是□否□具备内置电池

四、系统成像技术

4.1 是□否□具备二维灰阶模式

4.2 是□否□具备组织谐波和PIHI技术（如不能同时支持，请列出）

4.3 是□否□具备TSI技术，是□否□具备常规/肌肉/液性/脂肪功能（如不能同时支持，请列出支持哪种）。

4.4 是□否□具备SCI技术，可显示    条线，具有    级可调，是□否□同时持线阵和凸阵探头（如不能同时支持，请列出支持哪种）

4.6 是□否□具备斑点噪声抑制成像，是□否□具备二维、造影、实时四维模式等（如不能同时支持，请列出）。

4.7 是□否□具备M型模式

4.8是□否□具备彩色M型模式

4.9 是□否□具备FreeXrosM模式， 具有    条取样线，是□否□具备360度自由旋转。

4.10 是□否□具备彩色多普勒成像，是□否□具备彩色、能量、方向能量多普勒模式（如不能同时支持，请列出）

4.11 是□否□具备频谱多普勒成像，是□否□具备连续多普勒成像

4.12 是□否□具备高分辨率血流成像， 是□否□具备将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，是□否□具备提供更高分辨率和灵敏度的血流图像

4.13 线阵探头取样框偏转    度

4.14 是□否□具备速度显示、是□否□具备速度方差显示、是□否□具备能量显示、是□否□具备方向能量显示

4.15 是□否□具备组织多普勒成像、是□否□具备组织速度多普勒成像、是□否□具备组织能量多普勒成像、是□否□具备组织频谱多普勒成像、是□否□具备组织M型模式

4.16 具备    个取样框内心肌组织的TDI速度、应变、应变率定量分析工具（如不能同时支持，请列出）

4.17 是□否□具备扩展成像，是□否□具备凸阵、线阵、腔内探头均可用（如不能同时支持，请列出）

4.18 是□否□具备穿刺针增强技术，是□否□凸阵和线阵探头均可具备穿刺针增强技术，是□否□具备双屏实时对比显示，是□否□具备增强前后效果对比，是□否□具备校正角度

4.19 是□否□具备宽景成像技术，是□否□具备二维及彩色模式，是□否□具有不同颜色的彩色框和文字提示扫描速度快和慢提示（如不能同时支持，请列出）

4.20 是□否□具备宽景成像，是□否□具备凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头（如不能同时支持，请列出）

4.21 是□否□具备一键自动优化，是□否□同时具备一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像（如不能同时支持，请列出）

4.22 是□否□具备二维/彩色取样框角度独立偏转技术

4.23 是□否□具备智能血流跟踪技术，是□否□具备实现ROI框位置和角度的自动优化，是□否□具备Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率（如不能同时支持，请列出）

五、高级成像功能

5.1 是□否□具备造影成像，是□否□具备用于腹部、浅表和微血管造影、心肌及心腔造影，是□否□具备实时显示组织图像和造影图像，是□否□具备造影击碎，是□否□具备斑点噪声抑制，是□否□具备混合模式，是□否□具备造影图像和组织图像位置互换，是□否□具备微血管造影增强功能；是□否□具备低机械指数造影，是□否□具备双计时器，向后存储    分钟电影，是□否□具备造影定量分析功能，是□否□具备时间强度分析曲线，是□否□具备以表格的形式显示数据，是□否□具备取样点可跟踪感兴趣区运动，具有     个ROI

5.2 选配：是□否□弹性成像，是□否□应变式弹性成像，□否□具有压力提示，是□否□支持逐帧图像的压力大小查看，□否□压力补偿技术，□否□应变式弹性成像支持应变、□否□应变率和应变直方图的测量，□否□肿块周边组织与正常组织、□否□肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

5.3 是□否□具备心血管成像

5.3.1是□否□具备组织多普勒速度成像，是□否□具备在组织多普勒的同时支持彩色解剖 M型

5.3.2 选配：是□否□左右心室心肌二维斑点追踪技术，是□否□对二维室壁运动斑点图像进行分析，是□否□自动追踪心脏组织运动，是□否□无角度依赖，是□否□快速高效的评估心肌运动。

5.3.3 是□否□具备追踪向量图和参数曲线图数据包括速度、位移、应变及应变率（如不能同时支持，请列出），是□否□提供ASE17 评分

5.3.4 选配：是□否□自动舒张功能评估，是□否□自动舒张功能评估, 是□否□自动检测左心多普勒和组织多普勒信号，是□否□可以自动测量心脏舒张功能评估参数E, A, E/A, e', E/e'

5.3.5 选配：是□否□自动射血分数测量，是□否□自动识别左室内膜并计算射血分数，是□否□提供心功能指数分析

5.3.6 选配：是□否□心肌负荷超声成像，是□否□内置多种心脏负荷超声协议，是□否□可提供心脏功能的评估。支持    个出厂协议，是□否□支持用户自定义协议，是□否□支持室壁运动评分

5.3.7 是□否□具备心室容积随时间变化的容积变化曲线。

5.3.8 是□否□具备频谱自动测量

5.3.9 选配：是□否□心脏模式下根据指南显示心脏正常参考值，是□否□并根据患者情况提示异常

5.4 是□否□具备容量管理

5.4.1 是□否□具备自动速度时间积分测量，是□否□具备自动放置彩色取样框，是□否□具备PW取样线，是□否□具备取样门，是□否□具备自动跟踪并描记LVOT的PW频谱， 是□否□具备并计算VTI、SV、CO、SVV，是□否□具备且可提供趋势图

5.4.2  是□否□具备自动下腔静脉定量分析， 是□否□具备自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI， 是□否□具备机械通气下的扩张指数DI和IVCV， 是□否□具备并支持快速容量状态标注， 是□否□具备可提供趋势图

5.4.3  是□否□具备自动B线检测, 是□否□具备自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 是□否□具备指导液体复苏并防止出现肺水肿

六、是□否□具备测量分析和报告

6.1 是□否□具备全科测量包，是□否□具备自动生成报告，是□否□具备腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科（如不能同时支持，请列出）

6.2 是□否□具备血管内中膜自动测量技术，是□否□具备测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标（如不能同时支持，请列出）

，是□否□具有IMT分析评估曲线

6.3 选配：是□否□心功能自动测量软件,是□否□自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，是□否□并进行自动描迹，是□否□无需手动选择切面和手动描记。是□否□自动计算EF、SV、HR、MeanPG、BSA等相关参数。

6.4 选配：是□否□小儿髋关节测量功能，是□否□可识别组织结构，计算α角,β角。

6.5 选配：是□否□支持GS、CRL、FL、bpd、AC、HC、HL等相关测量。

6.6 选配：是□否□自动工作流协议（非预设条件），是□否□自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，是□否□显著减少操作时间。

6.7 选配：是□否□自动胃窦测量，是□否□自动识别胃窦边缘，是□否□进行胃窦面积测量，是□否□降低病人术中反流误吸风险。

七、是□否□具备电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统（如不能同时支持，请列出）。

7.1 是□否□具备电影回放所有模式下可用，是□否□具备手动、自动回放，是□否□支持4D 电影回放。

7.2 是□否□具备原始数据处理，可对回放图像进行     种参数调节。

7.3 固态硬盘     GB

八、系统技术参数及要求

8.1 是□否□具备二维灰阶模式。

8.1.1 是□否□具备数字化全程动态聚焦。

8.1.2 最大显示深度:     cm

8.1.3 物理滑动TGC:      段，LGC:     段

8.1.4 动态范围     db

8.1.5 是□否□具备增益调节: B/M/D分别独立可调。

8.1.6 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率     帧/秒

8.1.7 相控阵探头，80 度角，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率     帧/秒

8.1.8 体位标记：     种

9.1 是□否□具备彩色多普勒成像。

9.1.1是□否□具备包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等（如不能同时支持，请列出）。

9.1.2 取样框偏转:       度(线阵探头)

9.1.3 是□否□具备一键B/C 同宽

9.1.4 是□否□具备频谱多普勒模式

9.1.5 脉冲多普勒最大速度:       m/s（连续多普勒速度:     m/s）

9.1.6 最小速度:       /s（非噪声信号）

9.1.7 取样容积:     -     mm ,是□否□标配支持所有探头。

9.1.8 偏转角度:       度 (线阵探头)

十、连通性要求

10.1 是□否□具备图像无线传输到监护中央工作站。

10.2 是□否□具备手机移动终端APP，是□否□具备将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台。

10.5 是□否□具备DICOM。

10.6 是□否□具备台车支持升降，扩展usb，机器防盗锁控制（如不能同时支持，请列出）。

十一、配置

11.1 探头配置（4把）：单晶体凸阵探头、电子线阵探头、电子术中探头、电子腹腔镜探头

11.2 探头要求:

11.3 单晶体凸阵探头频率：    -    MHz

11.4 电子线阵探头频率：    -     MHz

11.5 电子术中探头频率：    -     MHz

11.6 电子腹腔镜探头频率：     -     MHz

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：