附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECMO体外心肺辅助设备 | 功能需求： ECMO体外心肺支持辅助设备用于重度 ARDS、爆发性心肌炎，心脏骤停，器官移植等患者的救治: - 1.ECMO系统应具有较强的适应性，可应用于不同年龄阶段、不同体重和病情的患者。 - 2.ECMO 系统需要能够在短时间内迅速改善患者的氧合和循环状况，为后续治疗赢得时间。 - 3.具备完整的特殊肝素涂层 ECMO 套包，单套耗材使用时间不少于 14 天。 - 4.设备预期使用期限不少于 10年。 | 1套 | 220万 | 进口 |
| 2 | 体外循环套包、动/静脉插管、安穿刺 附件包 | 主要用途需求：具备完整的特殊肝素涂层ECMO 套包及插管穿刺附件，单套耗材使用时间不少于 14 天 | 36套 | 65000元/套 |  |