附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主动脉球囊反搏泵 | 功能需求： 主要用于对主动脉球囊进行充气和排气，通过反搏原理为左心室提供了暂时的支持。支持病人心脏功 能，有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压状况。适用于ICU急救时使用。 | 1套 | 130万 | 进口 |
| 2 | 配套耗材（主动脉内球囊反搏导管及附件） | 主要用途需求：对主动脉球囊进行充气和排气，通过反搏原理为左心室提供暂时支持。主动脉球囊放置于下行主动脉，位于左锁骨动脉分支末端。放置球囊后，将反搏泵调整为心电图（ECG）或动脉压力波形同步触发，确保在心动周期的相应位置进行充气和排气。 |  |  |  |